团体标准

围产期组织细胞采集存储技术要求

（征求意见稿）

编制说明

2025-09-29

《围产期组织细胞采集存储技术要求》

（征求意见稿）编制说明

随着细胞生物医药技术的快速发展，围产期组织作为细胞药物重要的生物原材料，越来越凸显其在细胞技术临床应用中的重要作用。围产期组织蕴含着大量具有显著临床应用潜力的干细胞及各类功能细胞。这些珍贵的细胞资源在再生医学、免疫治疗等多个前沿医学领域展现出广泛的应用前景，为众多疾病的治疗提供了新的希望。然而，当前国内在围产期组织细胞的采集、制备以及储存等关键操作环节上，普遍缺乏统一且规范的标准体系。这种状况不仅可能导致采集到的样本在质量上存在显著差异，还可能引发一系列生物安全风险，甚至造成宝贵的细胞资源浪费。为此在围产期组织细胞的采集储存技术方面急需制定一部标准要求。

- 该标准的制定可保障医疗安全，围产期组织细胞采集与储存涉及到后续可能应用于人体的细胞临床治疗等医疗活动。若缺乏统一标准，采集过程可能因操作不当，如采集器械不规范、采集部位不准确等，导致细胞污染、损伤，影响细胞质量，进而在用于治疗时引发严重医疗风险，如感染、免疫排斥等不良反应，威胁患者生命健康。标准制定能确保采集储存过程符合医疗安全规范，为后续临床应用提供可靠保障。

- 该标准的制定可便于监管与质量评估，对于监管部门而言，标准是有效监管的依据。有了明确的技术要求标准，监管部门可对围产期组织细胞采集储存机构进行定期检查和评估，及时发现不符合规范的操作并督促整改。同时，标准也为质量评估提供了统一尺度，使不同机构间的细胞产品质量具有可比性，有利于保障行业整体质量水平。

1  任务来源、协作单位

1.1  任务来源

围产期组织，包括胎盘、脐带等在内的重要生物材料，蕴含着大量具有显著临床应用潜力的干细胞及各类功能细胞。然而，当前国内在围产期组织细胞的采集、处理以及储存等关键操作环节上，普遍缺乏统一且规范的标准体系。这种状况不仅可能导致采集到的样本在质量上存在显著差异，还可能引发一系列生物安全风险，甚至造成宝贵的细胞资源浪费。

为了有效解决这一问题，由中国民族卫生协会立项，重庆医科大学附属妇女儿童医院作为牵头单位，负责起草并制定本项标准。制定本标准的根本目的在于，通过明确和规范围产期组织细胞采集与存储的技术流程，确保每一份细胞样本的质量得到严格保障。此举不仅填补了国内在该领域的标准空白，更为重要的是，它将有力推动围产期组织细胞资源的临床转化应用，促进整个行业的健康、有序发展，为我国医疗事业的进步贡献力量。

1.2  协作单位

本标准牵头起草单位为：重庆医科大学附属妇女儿童医院

参加起草的单位包括：山东大学齐鲁医院，重庆市铂而斐细胞生物技术有限公司，西南大学医学研究院，山东省泉溪生物技术有限公司，重庆医科大学附属第一医院、重庆医科大学附属第二医院。

2  编制工作组简况

2.1  编制工作组及其成员情况

| 承担工作 | 单位名称 | 协作专家 |
| --- | --- | --- |
| 牵头单位 | 重庆医科大学附属妇女儿童医院 | 周玮 |
| 指导单位 | 重庆医科大学附属第一医院 | 漆洪波 |
| 指导单位 | 重庆医科大学附属第二医院 | 董晓静 |
| 参编单位 | 山东大学齐鲁医院 | 刘晓燕 |
| 参编单位 | 西南大学医学研究院 | 崔红娟 |
| 参编单位 | 重庆市铂而斐细胞生物技术有限公司 | 李栋 |
| 参编单位 | 山东省泉溪生物技术有限公司 | 戴晓宇 |
| 参编单位 | 重庆大学附属三峡医院 | 谭晓燕 |
| 参编单位 | 重庆医科大学附属涪陵医院 | 吴庆蓉 |
| 参编单位 | 重庆医科大学附属大足医院 | 陈本均 |

2.2  标准主要起草人及其所做的工作

从2025年1月开始，编制工作组严格按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，由重庆医科大学附属妇女儿童医院组织山东大学齐鲁医院，重庆市铂而斐细胞生物技术有限公司，西南大学医学研究院，山东省泉溪生物技术有限公司有关人员组成标准起草小组，负责本标准的起草工作。由周玮组织指导专家漆洪波和主要工作人员陈真、魏琳娜、陈述、刘晓燕，李栋、崔红娟、董晓静、谭晓燕、吴庆蓉、陈本均、戴晓宇、卢瑞安、陈瑜组成标准起草小组，负责本标准的起草工作，本标准主要起草人均为从事临床产科医务工作、细胞学基础研究工作、细胞制备储存工作、细胞临床应用工作的研究人员和技术人员，对围产期组织细胞的采集制备存储技术具有深刻认知，各专业人员负责本专业领域的编写。陈真、魏琳娜负责草案统稿统编，周玮汇总修正编写，漆洪波明确了工作指导思想和制定了工作原则，全员参与了本标准的国内临床应用现状调研、国内外资料收集整理和标准的起草、编写、修改等工作，既有任务分工又有统筹合作。

（明确起草人及工作任务，建议分工明确到章节。）

3  起草阶段的主要工作内容

（1）组织分工

发起单位：由重庆医科大学附属妇女儿童医院牵头组建，成员包括行业协会负责人、领域权威专家。负责统筹标准撰写工作，把控整体方向，协调跨部门资源，审核重大技术问题及决策，确保标准符合国家法规与行业发展需求。

技术专家组：重庆市铂而斐细胞生物技术有限公司，山东省泉溪生物技术有限公司等细胞行业领域专家构成，负责分析技术理论研究、方法验证、标准技术指标拟定，参考国内外研究成果与实践经验，提供技术支撑与理论依据。

临床医护组：由重庆医科大学附属妇女儿童医院联合山东齐鲁医院等三甲医院临床产科医护专家，基于临床实际需求，提出样本采集、处理及检测流程规范，确保标准适用性。

法规标准组：由重庆医科大学附属妇女儿童医院联合重庆市铂而斐细胞生物技术有限公司组织标准化专家、法规研究人员，梳理国家法律法规、强制性标准，保障标准编制符合相关要求，实现该领域范围标准建设工作的突破。

实验室验证组：由西南大学医学研究院对标准草案中的检测方法、质控流程等进行验证，收集数据并分析，反馈验证结果。

审核组：由重庆医科大学附属妇女儿童医院联合重庆市铂而斐细胞生物技术有限公司邀请行业内不同领域专家、企业代表，对标准草案进行全面审核，提出修改意见，确保标准科学性、严谨性与可操作性。

（2）资料收集

起草小组系统地收集和整理国内外有关围产期组织细胞采集制备储存技术标准、文献、政策等信息资料，梳理国际上主流的临床应用要求体系，以及我国围产期组织细胞临床采集制备储存技术现状。综合临床应用经验与相关学术研究成果，汇总当下我国临床围产期组织细胞采集制备储存技术存在的问题，以及提取本标准编制所需的资料信息。

- 标准编写

- 2025年1月至 2025年3月期间，由重庆医科大学附属妇女儿童医院联合重庆市铂而斐细胞生物技术有限公司在收集分析资料的基础上，多次就临床围产期组织细胞采集储存技术通用要求进行临床调研、会议交流以及对标准编制方案目录框架论证。

- 2025年3月25日，以线下主会场（重庆市铂而斐细胞生物技术有限公司会议室）＋线上视频的形式召开围产期组织细胞采集储存技术要求专家咨询会，重庆医科大学附属妇女儿童医院、重庆市铂而斐细胞生物技术有限公司、西南大学医学研究院，山东省泉溪生物技术有限公司相关负责人、专家参加此次会议，根据之前工作组商讨的标准编制方案目录框架完成了标准草案的内容细则制定。

- 2025年4月20日，重庆医科大学附属妇女儿童医院联合重庆市铂而斐细胞生物技术有限公司、西南大学医学研究院，山东省泉溪生物技术有限公司等单位负责人和专家组织线上腾讯会议（腾讯会议号：848698088），对该标准草案进行讨论修改。此次会议主要针对标准的“规范性引用文件”、“术语定义”和附录“供者样本采集表”内容进行了修改完善。

- 2025年4月28日，就修改后的标准草案以邮件形式进一步征求重庆医科大学附属妇女儿童医院、重庆市铂而斐细胞生物技术有限公司、西南大学医学研究院、山东齐鲁医院、山东省泉溪生物技术有限公司等单位相关专家的意见。根据收集整理的专家意见，对标准草案的“细胞采集要求”、“细胞制备要求”和“细胞储存要求”内容进行了修订完善。

- 2025 年5月23日，中国民族卫生协会发布《围产期组织细胞采集储存技术要求》立项公告，标志《围产期组织细胞采集储存技术要求》正式立项。

- 2025年7月18日，标准起草工作小组为进一步扩大草案征求范围，向重庆医科大学附属第一医院、 重庆医科大学附属第二医院、重庆大学附属三峡医院、重庆医科大学附属涪陵医院、重庆医科大学附属大足医院发函征集编制组相关专家的意见，根据征集意见对标准草案“采集前准备”、“伦理与知情同意”和“质控体系”等内容进行了修改完善。

- 2025年9月29日，标准起草小组由重庆医科大学附属妇女儿童医院牵头，联系重庆市铂而斐细胞生物技术有限公司、西南大学医学研究院、山东齐鲁医院、山东省泉溪生物技术有限公司等单位相关专家通过腾讯会议（腾讯会议号：153322212，时间15：00-17：30）再次对草案内容进行了认真科学整理，并对标准草案进行了修改完善。

（讲清标准的编制过程，明确意见已获得充分沟通，包括但不限于编制过程信息；各阶段主要争议问题的处理情况，征求意见或审查意见的处理情况；送审稿编写情况、审查后标准内容修改情况等）

4  标准编制原则及与国家法律法规和强制性标准及有关标准的关系

- 4.1标准编制原则

- . 统一性原则

参考《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国生物安全法》、《医疗废物管理条例》、《人类遗传资源管理条例》、《人类生物样本管理规范》等文件将共性技术要求整合的经验，确保围产期组织细胞采集制备存储方法标准在术语、工作流程、岗位要求等方面实现统一 。如在质量管理的校准制度、临床检测、数据报告、质控等方面，采用统一规范，便于不同实验室间数据的互认与交流，避免因标准差异导致的检测结果不一致。

- . 协调性原则

- 编制过程充分考虑与《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国生物安全法》、《医疗废物管理条例》、《人类遗传资源管理条例》、《脐带血造血干细胞库管理办法》、《脐带血造血干细胞库技术规范》、《实验室生物安全通用要求》、《病原微生物实验室生物安全通用准则》、《人源干细胞产品非临床研究技术指导原则》、《人源间充质干细胞库建设与管理规范》、《细胞制备中心建设与管理规范》、《人类成体干细胞临床试验和应用的伦理准则》、《干细胞制剂制备质量管理自律规范》等法律法规的协调，同时注重与国际标准（BSISO24603-2022）的衔接。保证国内标准与国际先进理念和技术要求相协调，促进围产期组织采集和制备的国际化发展。

- . 适用性原则

- 立足我国细胞生物医药产业的实际需求，制定符合国情的生物样本采集制备标准。根据围产期组织的特点，明确其特殊采集、检测、制备要求，确保标准能有效指导围产期组织采集、制备和质量控制。

- . 一致性原则

- 保证标准在不同环节（医疗机构中采集、样本的运输、接收、检测、制备、送样外检）的一致性要求，避免出现矛盾和冲突。

- （5）. 规范性原则

- 按照国家有关部门颁布的法律、规范和指导原则要求，规范标准的体例格式、文字术语、检测流程等内容。例如在《脐带血造血干细胞库技术规范（试行）》说明中，明确规定需包含概况、生产工艺、质量标准制定意见等内容，并规范其表述方式，使标准具有严谨性和权威性。

- （6）. 目标性原则

- 以保障围产期组织安全和对应细胞质量可控为核心目标，围绕围产期组织细胞需求制定标准。通过设置科学的检测项目（如有效性、均一性、纯度、安全性检查）和合理的限度要求，为围产期组织制备提供准确依据，如通过规定对应细胞的代次、纯度、活性等指标，确保围产期组织细胞的稳定性。

- （7）. 目的性原则

- 技术要素的确定需紧密围绕围产期组织采集和制备的目的，即准确评估围产期组织安全性、完整性、保障后期制备安全有效。例如在选择采集方法时，需考虑该方法能否准确判断采集时间、采集流程、采集量作专属设定；在确定采集项目时，优先选择所需围产期组织的存储容器、保存试剂、保存方式、运输方式等进行准备，以确保采集过程和后期制备过程的安全。

- （8）. 性能特性原则

- 依据围产期组织细胞特性（如安全性、流式表型、生物活性等）选择合适的技术要素。对于安全性，确保采集环节对供者和组织细胞不造成伤害，应对无菌性、内毒素水平、病毒安全性、成瘤性、致瘤性、促瘤性进行质量控制；对于纯度鉴别，一般采用流式方法来鉴别细胞特有的标志物；对于活性鉴别可采用台盼蓝或者荧光染料流式技术来完成；对于生物活性，就包含免疫调节功能（混合淋巴细胞反应试验）、分化潜能（成骨、成脂、成软骨分化的能力）、分泌功能等效力指标与预期的治疗机制相关联；质量一致性就是确保不同批次间细胞的产品的稳定可控，细胞形态（镜下观察MSCs应为长梭形、成纤维细胞样）、细胞浓度、群体倍增时间等。

- （9）. 可证实性原则

- 所有技术要素需具备可证实性，即采集方法、制备方法、检测方法等能够通过实验验证其科学性和可靠性 。在方法验证中，需对准确度、精密度、专属性、检测限、定量限、线性、范围和耐用性等关键参数进行严格验证，确保检测结果稳定可靠，使标准中的技术要素经得起实践检验。

（4.1 建议从统一性、协调性、适用性、一致性、规范性、目标性等方面写编制原则；

建议从目的性原则、性能特性原则、可证实性原则的角度写确定技术要素的原则。）

- 4.2 本标准与涉及到的法律法规、强制性标准的关系

- 本标准在编制和实施过程中，与多项法律法规、强制性标准紧密关联，形成科学严谨的监管与技术支撑体系：

- . 法律层面的核心依据：以《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国生物安全法》为根本遵循，明确围产期组织在采集过程中安全可控的总体要求。《干细胞临床研究管理办法（试行）》为其核心管理文件。《干细胞制剂质量控制和临床前研究指导原则（试行）》对应质量要求。

- （2）. 标准管理与协调机制：必须在符合《药品生产质量管理规范》(GMP) 的车间进行。这意味着对厂房设施、设备、环境、人员、流程、文件记录有极其严格的要求。必须建立全面的质量控制体系，包括安全性（无菌、支原体、内毒素、病毒检测等）、纯度、鉴别、效力（活性）和数量等放行标准。必须按照药物临床试验的规定，申请临床试验批件，并在获批后在符合要求的临床机构开展。要求从供体到受者全程的双向可追溯系统。

（3）. 规范性引用文件：引用了GB 19489《实验室生物安全通用要求》、GB/T 37864《生物样本库质量和能力通用要求》等关键国家标准，同时引用了GB/T 1.1—2020《标准化工作导则》、

GB/T 20000.1-2014《标准化工作指南》、T/CSCB 0003-2021 《人源间充质干细胞》、CDE 《人源干细胞产品药学研究与评价技术指导原则（试行）》等文件，确保了本标准在生物安全、样本库建设等方面与更高层级的标准体系相衔接，增强了标准的权威性、完整性和执行力。

- 通过与上述法律法规、强制性标准的紧密衔接，《围产期组织细胞采集制备存储技术规范》得以在合法合规的框架下，实现技术要求的科学性、实践应用的适用性以及行业监管的协同性，全面提升临床药物分析检测的标准化水平。

（4.2 写出本标准与标准编制和实施过程涉及到的法律法规、强制性标准的关系。）

- 4.3 本标准与上位标准或其他相关标准相比较，主要技术指标的不同点

- 本标准在主要技术指标上呈现出填补空白、细化补充及创新等显著特点，具体如下：

- (1).填补行业标准空白

- 随着再生医学与细胞治疗技术的迅猛发展，围产期组织（包括胎盘、脐带、脐带血等）作为宝贵的生物资源，其巨大的医学应用潜力已成为全球共识。然而，与产业热情和临床需求形成鲜明对比的是，我国在该领域长期缺乏一部全国统一的、专门针对围产期组织细胞采集、制备和储存技术操作的全流程规范。

- 当前现状是“有标准，但不专用；有要求，但不系统”：

- 1、通用标准无法满足专业需求：现有的《干细胞临床研究管理办法》等是管理框架，而《中国药典》通则主要关注药品终产品安全，对于“如何从围产期组织中规范地分离、扩增、鉴定和存储干细胞”这一具体过程，缺乏细致的技术标准指导。

- 2、行业实践无序化：各机构、细胞库遵循自定规程或参考国外指南，在供者筛查项目、细胞分离方法、质量控制标准（如细胞纯度、活性判定标准）、存储条件等关键环节上存在巨大差异。这种“各自为政”的局面导致细胞质量参差不齐，为后续的科学研究、临床转化及产业化发展埋下了严重隐患，也极大地阻碍了行业健康有序发展。

- 标准的制定，其首要和核心的意义在于填补了国内在围产期组织细胞采集制备储存技术领域的标准空白。为细胞生物医药行业发展提供了统一、科学、可遵循的技术依据，对保障细胞质量安全、促进技术转化、保护消费者权益具有重要意义。

- (2).细化现有标准要求

- 在制剂检测方面，《围产期组织细胞采集制备存储技术规范》以《中国药典》2020年版、2025年版为基础，进一步系统适用性试验质量控制要点。除遵循《中国药典》2025年版通则9101等规定的准确性、精密度等验证项目外，针对临床复杂样本特点，细化生物样本中内源性物质干扰、基质效应等特殊情况的处理流程和验证标准。

- (3).提升检测技术指标

- 我国在细胞治疗领域已建立初步的标准框架，包括《干细胞临床研究管理办法》、《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则》等管理规范，以及《中国药典》中的通用质量要求。然而，这些标准多为横向的、原则性的规定，对于围产期组织细胞这一纵向的、技术密集的特定领域，缺乏可直接落地的技术细则。本标准的制定，其核心价值在于对现有标准体系进行不可或缺的重要补充和深化细化。从“管理框架”到“技术细则”的补充，从“通用要求”到“专业定制”的细化。

- (4).强化临床应用导向

- 与侧重药品生产和质量控制的《药品生产质量管理规范》（GMP）、《药品经营质量管理规范》（GSP）不同，本标准聚焦临床应用场景，重点规范药物在人体样本检测中的关键技术指标。例如，结合临床治疗药物监测需求，制定样本采集、处理、保存的全流程规范，明确溶血、污染等因素对检测结果的影响及处理措施；

（4.3 写出本标准与上位标准或其他相关标准相比较，主要技术指标的不同点，如：填补空白、在某标准的基础上细化、提升等。）

5  标准主要技术内容的论据或依据；修订标准时，应增加新、旧标准水平的对比情况

5.1  标准主要技术内容的论据或依据

- （1）理论依据

- 技术理论革新：采用流式细胞术是一种能够对悬浮于流体中的单个细胞或其他微小颗粒进行快速、多参数定量分析和分选的技术；实时荧光定量PCR检测技术是用荧光信号积累来实时监测整个PCR进程，最后通过特定的数学方法对未知模板的浓度或含量进行精确定量的分析技术；全自动细胞计数仪；免疫学检测技术基于抗原 - 抗体特异性结合反应，像酶联免疫吸附试验（ELISA）通过酶标记抗体或抗原，实现药物快速定量检测。这些新技术为样本存储检测提供了更精准的理论支撑。

- （2）试验依据

- 方法验证试验：依据《人源干细胞产品非临床研究技术指导原则》、《脐带血造血干细胞库技术规范》、《人间充质干细胞药品生产和质量控制规范》、《细胞治疗产品生产检查指南2025》的要求对样本采集、制备、检测、存储过程进行全面验证。通过多次重复试验，确定方法的可靠性。

- （3）数据依据

- 数据统计：整合大量存储样本的数据，不同年龄样本的培养细胞的生长能力、理化指标以及复苏活率的统计分析，为培养制备冻存方法提供稳定性依据。

- 质控数据分析：通过室内质控和室间比对的大量数据积累，评估检测系统的稳定性和准确性。室内质控中，对不同浓度质控品的检测数据进行统计分析，计算均值、标准差等指标；室间比对则通过与其他实验室检测结果对比，分析不同检测系统或方法之间的偏倚和一致性 ，从而优化检测流程和质量控制标准。

- （4）伦理和法律依据

- 确保程序的合规性和可追溯性应遵守《世界卫生组织人体细胞、组织、器官移植指导原则》、《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》、《中华人民共和国生物安全法2024》等法规，保障人权。围产期组织属于人体组织，采集和使用必须充分尊重捐献者的自主权。为每一份采集的组织样本赋予唯一编码，并与捐献者的基本健康信息关联。实现从“供者”到“最终细胞产品”的全程双向追溯，是质量管理体系的基本要求。

（论据如技术指标、参数、公式、性能要求、实验方法、检验规则等；依据包括试验、统计数据。

说明标准的技术思路，明确主要技术内容及其确定依据，主要编写“标准为什么这样规定”，可从以下四方面的角度编写：

一是理论依据，如新的原理、新的方案、新的模型、新的技术要求等；

二是试验依据，例如试验验证情况及结论；

三是数据依据，例如基于数据样本的统计分析结论；

四是实践依据，例如经过多型产品应用验证获得结论、经验等。

以上根据各标准的实际情况选择编写）

5.2  修订标准时，应增加新、旧标准水平的对比

- （1）.技术指标提升

- 旧标准主要聚焦于“采集”和“存储”两个相对独立的环节。 《围产期组织细胞采集制备存储技术规范》系统性地覆盖从供者评估、组织采集、细胞制备、质量检验到存储运输的全链条。进步点体现在从局部扩展到全局。新增“制备”这一核心环节，将原本割裂的环节串联成完整的、有机的质量管理体系，解决了以往标准“管两头不管中间”的关键缺陷，实现了真正意义上的全过程控制。

- （2）.检测内容扩展

- 旧标准质量控制指标较为单一，主要关注细胞活率、无菌、支原体等基础安全性指标。应该安全与效能并重。本规范在安全性指标基础上强化并细化了细胞身份鉴定（表面标志物）、纯度、功能性指标（如增殖能力、分化潜能） 等。质控理念从“保障存活”升级为“保障有效”。新增的效能指标确保了细胞产品的“身份真实性”和“功能有效性”。

- （3）.质量控制强化

- 旧标准质量控制体系相对简单，主要关注室内质控。新标准完善了质控管理标准，不仅细化室内质控实施方案（设立多浓度质控品、定期检测、数据分析及纠正措施），还强化了室间比对验证机制 ，要求定期参加省级室间质评，通过外部样本比对和内部样本比对，全面评估实验室检测能力，确保检测结果的准确性和一致性。

6  主要试验（验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

6.1  主要试验（验证）的分析

- (1). 分析方法验证试验

- • 试验设计：依据《中国药典》2025年版通则、ICH Q2（R1）指导原则，对流式细胞术、qPCR、全自动细胞计数仪、ELISA、无菌检查等核心检测方法开展全面验证。针对不同组织类型（如胎盘组织、脐带组织），设计涵盖准确度、精密度、专属性、检测限（LOD）、定量限（LOQ）、线性范围等指标的验证方案。

- • 试验结果：在某脐带组织的样本安全性检测（无菌检测）中，无菌检查法的准确性100%，准确度100%之间；LOD达到100CFU/mL，专属性和重复性均满足药典要求。

- • 结论：验证后的方法符合检测要求，为标准中方法学参数的设定提供直接依据。

- (2). 样本适用性试验

- • 试验设计：收集不同年龄、孕周、新生儿性别等的围产期组织样本，针对不同来源的样本进行测试，评估样本处理流程（如保存液的选择、样本保存温度和时间）对检测结果的影响。同时，对比不同实验室对同一样本的检测结果，验证方法的重复性和再现性。

- • 试验结果：研究发现，保存于生理盐水中的样本在4℃保存24小时后，部分细胞活率下降超过20%，而保存于PBS中的样本稳定性更佳；多中心实验室比对显示，采用标准化操作流程后，检测结果一致性提升至98%以上。

- • 结论：标准中明确规定样本采集、处理和保存的标准化流程，可有效降低检测误差。

- (3). 质控体系有效性试验

- • 试验设计：通过室内质控（IQC）和室间质量评价（EQA）验证质量控制体系。在IQC中，连续30天检测高、中、低浓度质控品；在EQA中，参与重庆市临检中心组织的室间质评活动，对比不同实验室检测结果。

- • 试验结果：IQC数据显示，质控品检测结果均在±2SD范围内，失控率低于0.5%；EQA活动中，实验室在10个药物检测项目上的成绩均达到优秀（PT≥90%）。

- • 结论：标准中提出的质控方案可有效保障检测结果的准确性和可靠性。

（说明试验验证工作开展情况、试验验证报告或分析验证报告等。）

6.2  综述报告

（1）.检测方法与验证

用于物料、原材料和产品的检测方法均应经过验证或确认，确保检测结果可靠。检测与验证方法可参考《中国药典》、ICH Q2等文件要求，明确方法验证的各项指标，如准确性、精密度、重复性、专属性、检测限与定量限等。同时应结合qPCR、流式细胞术、全自动细胞计数仪、ELISA等先进技术特性，制定适用于围产期组织样本的检测方法及验证流程，同时应进行方法学可比性研究，确保检测结果的灵敏度与准确性。

（2）.质量控制体系

构建涵盖室内质控（IQC）与室间质量评价（EQA）的全流程质量控制体系。参考国家临检中心室间质评标准，制定临床药物分析实验室的定期比对方案，确保不同实验室间检测结果的可比性。同时，结合信息化技术，建立检测数据的实时监控与追溯机制，保障数据完整性与可溯源性。

（3）.技术指标提升

相比现行标准，本草案进一步明确流式细胞术、ELISA、全自动细胞计数仪、qPCR等先进技术的应用规范，提高检测灵敏度与特异性。例如，针对生物样本中安全性检测，药典方法需要14天才能出具报告，但是通过qPCR方法，可在几小时内检出，满足生物制品有效期短、需快速检测放行的需求。

（4）.样本适用性增强

立足生物制品检测实际需求，新增真实世界研究相关检测要求。参考真实世界数据（RWD）与真实世界证据（RWE）的应用指南，规范实际检测监测中的数据采集、分析与报告流程，为生物安全、稳定性评估和监管决策提供更充分的证据支持 。

标准编制，紧密结合国家法规、技术发展与实践需求，通过整合现行标准、引入先进技术、强化结果导向，构建了一套科学、规范的通用技术体系。本标准的实施将有助于提升围产期组织分析检测质量，推动生物制品发展，为保障生物安全提供重要支撑。未来需进一步结合实践反馈，持续优化标准内容，确保其有效性与前瞻性。

6.3  技术经济论证

- (1). 技术可行性

- • 现有技术基础：国内三甲医院、第三方检测机构已广泛配备流式细胞仪、qPCR、全自动细胞计数仪、酶标仪等先进设备，具备执行标准的硬件条件；高校和科研机构在细胞分析领域的技术储备（如新型样本前处理技术、人工智能辅助数据分析）为标准实施提供技术支持。

- • 技术难点突破：针对不同来源样本复杂性导致的检测干扰问题，通过优化前处理流程（如稳定的制备工艺、筛选一致的细胞样本），有效解决基质效应；通过建立标准化操作流程（SOP），降低不同实验室间的技术差异。

- (2). 经济合理性

- • 成本分析：

- • 前期投入：围产期组织细胞采集、制备、检测及储存设备一次性购置成本约100 - 150万元（如流式细胞仪、qPCR设备、液氮罐等），洁净实验室改造及人员培训费用约50 - 100万元。

- • 运行成本：单次检测试剂成本约150 - 200元/例，质控品和耗材成本约占检测费用的55% - 65%。

- • 收益分析：

- ◦ 直接收益：围产期组织样本检测收费标准按例数计算，为300 - 500元/次，假设年检测量5000例，年收入可达150万- 250万元。

- ◦ 间接收益：通过采集制备储存技术标准控制，可减少样本不合格率发生，降低不合格样本的重复检测成本，提高医疗资源利用效率。

- (3). 社会效益

- • 提升医疗质量：通过标准化控制流程，提升围产期组织细胞在临床应用中的质量标准，提高临床治疗的有效性和安全性。

- • 推动精准医疗：支持细胞药物标准监测（TDM），助力个体化细胞药物定制方案，符合国家“健康中国2030”战略需求。

6.4  预期的经济效果

- (1). 短期效果（1 - 3年）：标准实施初期，检测机构需投入设备和人员培训成本150万-250万左右，但随着检测量增长，预计3年内可实现盈亏平衡。以区域中心实验室为例，年检测量达到5000例时，毛利率可提升至35% - 45%。

- (2). 长期效果（3 - 5年）：行业标准化程度提高后，检测成本将逐步下降（预计试剂成本降低10% - 15%），市场规模扩大（预计年增长率15% - 20%），形成规模效应。

- (3). 产业带动效应：推动国产围产期组织细胞采集制备、检测储存设备和试剂研发，促进样本采集运输、细胞制备检测试剂等相关产业发展，预计带动上下游产业链年产值增长15% - 20%。

- 通过以上试验验证和经济分析，《临床应用药物分析检测通用要求》标准在技术上可行、经济上合理，具有显著的经济效益和社会效益。

（说明该标准实施后能带来的经济效益。）

7  采用国际标准的程度及水平的简要说明

- 本标准在编制过程中，以满足国内围产期组织细胞采集制备储存技术需求为核心，坚持“非必要不采标”原则，优先整合国内现行法规与技术规范。若涉及国际标准引用，均严格遵循版权相关规定，确保引用合法合规。目前该标准对国际标准的采用程度及水平具体如下：

- (1).国际标准采用原则

- 必要性评估：仅在国内尚无对应技术规范、且国际标准对解决临床实际问题具有显著指导意义时，才考虑引用国际标准内容。

- 本土化适配：引用的国际标准内容需结合我国医药产业发展水平、临床实践特点及法规要求进行适应性调整，避免直接照搬。

- 版权合规：若引用国际标准原文，严格通过正规渠道获取版权授权，或采用等效转化方式，确保标准编制及实施符合知识产权相关规定。

- .国际标准采用情况

- 标准在编制过程中，以“立足国内需求、适度对标国际”为原则，对国际标准的采用以参考借鉴和等效转化为主，避免直接采标带来的版权风险与适用性问题。通过将国际先进技术理念与我国临床实践相结合，既保障标准的技术先进性，又确保其符合国内法规要求。

（协会团体标准要采用国际标准或国外标准前，需先解决版权问题。因此非必要，不采标。）

8  重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在起草和讨论过程中尚未发现任何重大分歧意见，修改工作仅限于对一些技术问题进行修订和补充。

（什么时候在什么阶段与什么单位就标准的什么内容出现了重大分歧；分歧意见是什么；主编单位采取了什么方式与意见提出单位（或提出专家）进行沟通协商，达成什么样的结果；在标准中如何体现。）

9  贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

- 成立标准实施领导小组，由重庆医科大学附属妇女儿童医院牵头，联合重庆医科大学第一附属医院、重庆医科大学第二附属医院、山东大学齐鲁医院、西南大学医学研究院、重庆市铂而斐细胞生物技术有限公司，山东省泉溪生物技术有限公司，明确各方职责，制定实施计划；定期组织宣贯培训，提升从业人员对标准的理解与执行能力。设置过渡期，机构按原有标准完成在检项目；对部分复杂技术要求，提供分阶段达标指导；开展试点示范，总结经验后逐步推广，确保新旧标准平稳衔接。

（标准培训工作的要求和建议；关于推广应用标准的手段和方式建议；关于标准贯彻效果检查和评估的建议。）

10  其他应予说明的事项，如涉及专利的处理等

- 项目变更信息：本标准编制过程严格遵循《国家标准管理办法》相关规定，目前无重大项目变更。若后续因技术发展、法规更新需调整标准内容，将依据标准复审与修订程序，通过修改单或新版本形式发布，确保标准时效性与适用性。

- 标准与专利的关系：本标准编制以通用技术要求为核心，尽量规避专利引用。仅当技术上无法避免涉及必要专利时，方考虑纳入。若涉及专利，需满足以下条件：其一，专利为实施标准必不可少的技术；其二，专利持有人需向标准发布机构提交书面声明，同意免费使用或在合理无歧视条款下进行授权许可谈判 。无论纳入专利属于何种情形，均将在标准编制说明中明确披露专利信息、持有人声明及授权条款，保障标准实施过程中专利使用的合规性与透明性。

（写出项目变更信息等。

写出标准与专利的关系。只有符合下列条件时才考虑在标准中纳入专利 ：

一是从技术角度考虑确实无法避免涉及专利，即涉及的是必要专利；

二是专利持有人在自愿的基础上，向标准发布机构提交书面声明，同意可以免费使用其专利，或愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下就专利授权许可进行谈判。

无论标准包含的专利属于上述哪种条件，都应当在标准编制说明中进行说明。）