团体标准

T/CNHAW-B-0020-2025

肺癌及胸部肿瘤立体定向放射外科治疗要求（征求意见稿）

Requirements for Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) in Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) and Chest Tumor

2025-09-18

中国民族卫生协会                发布

目录

前言	3

引言	4

1 范围	5

2 规范性引用文件	5

3 术语和定义	7

3.1 立体定向放射治疗（Stereotactic Radiotherapy, SRT）	7

3.2 呼吸运动管理（Respiratory Motion Management）	7

3.3 影像引导放疗（Image-guided Radiotherapy, IGRT）	7

3.4 呼吸门控（Respiratory Gating）	7

3.5 四维计算机断层扫描（4D Computed Tomography, 4D CT）	7

4 缩略词	8

5 基本要求	8

5.1 医疗机构基本要求	8

5.2 设备要求	9

5.3 配套设施要求	10

5.4 人员要求	10

5.5 人员职责	10

5.6 人员培训要求	11

6 适应症及禁忌症	12

6.1 适应症	12

6.2 禁忌症	13

7 治疗技术	14

7.1 放疗方式选择	14

7.2 图像引导技术	14

7.3 呼吸运动管理技术	14

8 治疗流程	15

8.1 体位固定	15

8.2 模具固定	15

8.3 体位	15

8.4 模拟定位	15

8.5 靶区勾画、剂量分割等专项要求	16

9 靶区勾画及剂量分割	16

9.1 肿瘤靶区勾画	16

9.2 正常组织勾画	16

9.3 靶区剂量要求	17

9.4 剂量分割建议	17

9.5 危及器官限量（OAR）	19

10 质量控制	21

10.1 体位固定	22

10.2 模拟定位	22

10.3 靶区勾画	22

10.4 计划设计	22

10.5 计划审核	23

10.6 独立的剂量计算验证	23

10.7 计划传输	23

10.8 首次治疗摆位	23

10.9 治疗前影像引导	23

10.10 肿瘤位置的监测	23

10.11 分次内运动管理	24

10.12 安全核对	24

10.13 治疗中验证	24

10.14 自适应装置	24

10.15 数据纪录	24

10.16 疗效评估及随访	24

附录 A 放疗正常组织 / 器官耐受剂量表	25

参考文献	28

、

前言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件参考《国家标准管理办法》《计量法》制定。

本文件由中国民族卫生协会肿瘤放射外科技术专家组提出，由中国民族卫生协会归口。

本文件联合国际立体定向放射治疗学会（ISRS）、中华医学会、中国医师协会放射肿瘤治疗医师分会等国内外权威机构，组织亚洲和北美的放疗科、影像科及肿瘤内科专家共同编写。编写过程严格遵循 GRADE 系统证据分级标准，并参考 ASTRO、ESTRO 等国际指南的最新循证医学证据。

本文件主要起草单位：武汉市放疗质控中心（武汉市第五医院）、山东省肿瘤医院、天津肿瘤医院、复旦大学上海中山医院、广州医科大学附属肿瘤医院、上海长海医院、首都医科大学天坛医院、北京医院、中国人民解放军联勤保障部队第九四〇医院、温州医科大学附属一院、青岛市肿瘤医院、开封市肿瘤医院。

参加起草单位：北京大学第三医院、中山大学肿瘤医院、四川省肿瘤医院、复旦大学肿瘤医院、北京大学第一医院、重庆大学肿瘤医院、福建省肿瘤医院、兰州大学、武汉大学人民医院、河南省肿瘤医院、四川大学华西医院、郑州大学第一附属医院、枣庄市肿瘤医院、南方医科大学中西结合医院、暨南大学华侨医院、中山大学第一医院、华中科技大学同济医学院同济医院、广西医科大学肿瘤医院、大连市中心医院等。

指导专家：于金明、马骏、徐国镇、胡逸民、申文江、李晔雄、郎锦义、王俊杰、李宝生、张福泉、高献书、吴永忠、王平、王连元、杨道科、陈传本、潘力。

本文件起草人：龙志雄、邢力刚、孔凤鸣、袁智勇、王颖、夏玉兵、李建成、魏夏平及中国医师协会放疗分会、中华医学会放疗分会、中国民族卫生协会肿瘤放射外科技术专家组成员。

在此，特别感谢编写组专家提供的技术支持，以及所有参与团体标准论证的临床中心。本规范旨在为肺癌放射外科医师、物理师和技术人员提供权威、实用的临床决策依据，最终惠及广大 NSCLC 患者。

引言

非小细胞肺癌（NSCLC）约占全部肺癌病例的 85%[1]。随着影像引导技术与放射生物学研究的进展，立体定向放射治疗（SBRT）已成为早期不可手术或拒绝手术 NSCLC 患者的首选根治性治疗手段，局部控制率可达 90% 以上 [2]，中晚期 SBRT 局控也取得良好数据。多项国际多中心研究为 SBRT 的临床应用提供了坚实证据。

其他胸部肿瘤如乳腺癌、纵隔肿瘤、肺转移癌等，参考非小细胞肺癌治疗原则，在安全前提下尽量提升放疗剂量以保证疗效。

随着放射治疗技术的迅猛发展，SBRT 已成为 NSCLC 治疗领域的重要突破。影像引导技术、呼吸门控系统和剂量计算算法的革新，使其在精准度和疗效方面显著提升。但伴随技术迭代和设备更新，临床实践中出现适应证把握不一、技术参数差异较大、疗效评估标准不统一等问题，亟需建立规范化诊疗标准。近年来，基于直线加速器与射波刀的剂量投递精度提升，SBRT 在中央型肺癌和寡转移病灶中的安全性得到进一步验证 [3,4]。

本标准参考国际权威文献及我国研究证据，为临床医师提供 SBRT 技术规范、适应证选择及剂量分割方案建议，最终实现 NSCLC 及胸部肿瘤患者生存获益最大化。

本要求旨在建立覆盖肺癌及胸部肿瘤立体定向放疗全流程的标准化体系，明确技术参数、操作规范与评价标准，推动技术规范化与同质化，降低治疗风险，为临床治疗和研究提供可靠数据支撑。其意义不仅在于提升医疗质量、减少放疗安全隐患，更有助于推动放疗学科发展，促进产学研医深度融合，增强我国在临床放疗领域的国际话语权。

本通用要求编制遵循 “科学性、实用性、前瞻性” 原则，联合临床医疗机构、科研院所及企业专家，结合国内外最新研究成果与行业实践，系统梳理共性问题与技术瓶颈。通过文献调研、专家论证及多中心验证，综合考虑不同医院特点与适用场景，形成涵盖全流程的完整框架。同时充分借鉴国际标准及相关指南，确保与国际接轨，满足我国临床本土化需求。

本要求适用于各级医疗机构肿瘤科、放疗科，可指导放疗中心临床工作，助力精准医疗与临床转化，最终实现肺癌及胸部肿瘤最优化立体定向放射治疗方案、保障患者放疗安全的目标。

1 范围

本标准规定了肺癌及胸部肿瘤的立体定向放疗治疗规范，适用于开展肺癌立体定向放射治疗的医疗机构，包括放疗科医生、物理师、剂量师、技师及相关管理人员。

本规范的目的是让从胞肺癌及胸部肿瘤诊治的临床医生（尤其是肿瘤和肿瘤放射治疗专业医生），了解放疗在综合治疗中的作用，正确开展立体定向放射治疗；同时让放疗相关医务人员明确适应症及放疗实施中的具体问题，使更多患者从立体定向放疗及综合治疗中获益。

2 规范性引用文件

下列文件对本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

- 《早期非小细胞肺癌立体定向放射治疗指南》（2022 版）

- 《早期非小细胞肺癌体部立体定向放射治疗呼吸门控技术运动管理团体标准》（T/SBIAORG 0001-2024）

- NCC/T-RT 009-2023 肿瘤放射治疗质量安全评价标准指南

- AAPM TG40 放射肿瘤学全面质量保证（Comprehensive Quality Assurance for Radiation Oncology）

- AAPM TG76 放射肿瘤学中呼吸运动管理（The Management of Respiratory Motion in Radiation Oncology）

- ICRU 第 50 号报告 光子束治疗的处方、记录和报告（Prescribing, Recording, and Reporting Photon Beam Therapy）

- ICRU 第 62 号报告 光子束治疗的处方、记录和报告 ——ICRU 第 50 号报告补充（Prescribing, Recording, and Reporting Photon Beam Therapy (Supplement to ICRU Report 50）

- ICRU 第 83 号报告 调强放射治疗的处方、记录和报告（Prescribing, Recording, and Reporting of Intensity-Modulated Radiotherapy）

- 《International Journal of Radiation Oncology Biology Physics》发表的 HYPER-RT 研究

文献查找：本规范引用文献通过 pubmed 搜索引擎，以 “Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC)”“Stereotactic Body Radiotherapy”“Stereotactic Body Radiation Therapy”“radiation therapy” 或 “radiotherapy” 为关键词，查阅至 2025 年 4 月的发表论文（包括在线发表）。

循证级别：本规范采用循证医学等级（见表 1），将证据级别和推荐强度相结合。证据级别可信度从高到低分为 A、B、C，推荐强度从强到弱分为 1 和 2。推荐强度主要考虑证据质量、患者对治疗效果的关注程度、治疗方法的利弊和简便程度、治疗价格和资源获取等 [5]。

表 1 循证级别和推荐强度

| 证据类别 | 证据类型 | 共识要求 |
| --- | --- | --- |
| 1A 类证据 | 严谨的 Meta 分析、大型随机对照临床研究 | 一致共识（支持意见≥80%） |
| 1B 类证据 | 严谨的 Meta 分析、大型随机对照临床研究 | 基本一致共识，争议小（支持意见 60％～80％） |
| 2A 类证据 | 一般质量的 Meta 分析、小型随机对照研究、设计良好的大型回顾性研究、病例 - 对照研究 | 一致共识（支持意见≥80％） |
| 2B 类证据 | 一般质量的 Meta 分析、小型随机对照研究、设计良好的大型回顾性研究、病例 - 对照研究 | 基本一致共识，争议小（支持意见 60％～80％） |
| 3 类证据 | 非对照的单臂临床研究、病例报告、专家观点 | 支持意见＜60％ |

资金来源：本规范编写过程中，未接受任何团体或公司的资助。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件 [6]。

3.1 立体定向放射治疗（Stereotactic Radiotherapy, SRT）

利用影像设备采集肿瘤及周围正常组织的图像，在治疗计划系统配合下，采用立体定向框架或图像引导系统摆位，将放射线聚集于肿瘤靶区，给予较大剂量照射。实施少分次数（通常不超过 5 次）、大分割剂量（一般不小于 5Gy），使肿瘤产生局灶性破坏，同时将正常组织损伤降至最低的精确放射治疗。包括立体定向放射外科治疗（Stereotactic Radiosurgery，SRS）和体部立体定向放射治疗（Stereotactic Body Radiation Therapy，SBRT）。

3.2 呼吸运动管理（Respiratory Motion Management）

通过各种技术和设备监测和控制患者呼吸时肿瘤和器官的移动，以提高治疗准确性和效果。目的是在确保放射线精确治疗肿瘤的同时，减少对周围正常组织的辐射损伤。常用技术包括呼吸门控、深吸气屏气法（DIBH）、腹部压迫和体表成像等。

3.3 影像引导放疗（Image-guided Radiotherapy, IGRT）

狭义上指利用影像系统修正摆位和器官运动等所致靶区移位，充分考虑器官和靶区分次内和分次间运动。利用先进影像设备对肿瘤和关键器官进行监控，并能根据器官和靶区位置、形状变化调整治疗条件，使照射野紧紧 “追随” 靶区，实现肿瘤意义上的 “适形” 放疗。

3.4 呼吸门控（Respiratory Gating）

利用患者呼吸周期提高治疗精确性的技术，允许在患者特定呼吸时相或幅度进行放射治疗。目的是减少呼吸引起的肿瘤运动，提高治疗精度。

3.5 四维计算机断层扫描（4D Computed Tomography, 4D CT）

沿患者头脚方向对每个感兴趣位置进行时间采样，获取 CT 图像后回顾排序，创建多个对应特定呼吸相位的 CT 组。主要目的是在完整呼吸周期中创建一系列时间分辨率的 3D 解剖图像，通过将解剖图像获取与外部设备跟踪的呼吸信号同步实现。

4 缩略词

- 放疗医生（Radiation Oncologist）

- 医学物理师（Medical Physicist）

- 放疗技师（Radiation Therapist）

- 影像引导放疗（Image-guided Radiotherapy, IGRT）

- 立体定向放射治疗（Stereotactic Radiotherapy, SRT）

- 立体定向放射外科治疗（Stereotactic Radiosurgery，SRS）

- 体部立体定向放射治疗（Stereotactic Body Radiation Therapy，SBRT）

- 呼吸运动管理（Respiratory Motion Management）

- 呼吸门控（Respiratory Gating）

- 四维计算机断层扫描（4D Computed Tomography, 4D CT）

- 肿瘤追踪（Real-time Tumor Tracking）

- X 线影像引导（如 CyberKnife）

- 赛博刀（Cyber knife）

- 直线加速器容积旋转调强放疗（volumetric modulated arc therapy，VMAT）

- 适形调强放疗（intensity modulated radiation therapy，IMRT）

5 基本要求

5.1 医疗机构基本要求

- 开展立体定向放射治疗技术应当与其功能、任务和技术能力相适应。

- 具有卫生健康行政部门核准登记的外科、肿瘤内科、放射治疗科、病理科及医学影像科等相关诊疗科目，具备肿瘤综合诊治能力。

- 放射治疗科应具有 3 年以上调强放射治疗技术（IMRT）治疗肿瘤的经验，以及 3 年以上多模态影像引导放射治疗经验；配备 4DCT 模拟定位机、带多叶光栅的图像引导直线加速器、逆向放射治疗计划系统、配套完整的质量保证和质量控制设备等，按国家卫生健康行政部门相关要求规范配备立体定向放射治疗系统设备。

- 新建医疗机构开展立体定向放射治疗的，应为集医疗、教育、科研为一体的综合医疗机构或肿瘤专科医疗机构，并符合相应人员和设备要求。

- 常规开展质量保证和质量控制工作。

- 具有《放射诊疗许可证》《辐射安全许可证》等相关资质证明文件，《辐射安全许可证》申办按生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求执行。

- 具备先进网络系统，支持 5G 及以上先进通讯信息技术在立体定向放射治疗中的应用。

5.2 设备要求

- CT 模拟定位系统：具备无阻隔平板床面和大孔径扫描功能，最薄扫描层厚度≤2mm；射波刀放疗技术定位扫描时，扫描层厚可设置为 1-2mm，重建层厚可要求至 1mm。具备 4D-CT 功能（3C），可了解肿瘤动态轨迹。配备图像质量检测模体和电子密度转换模体等相应质控工具 [35,36]。网络兼容性方面，优选能无缝集成到现有放疗信息系统的扫描设备，同时保持对未来技术进步的开放性。

- 治疗计划系统：须遵循美国医学物理师学会（TG53）、国际原子能机构（TRS430）及我国相关行业标准（如 YY/T 0789-2010、YY 0832.2-2015 和 YY0832.1-2011），核心功能包括（3C）：

  - 多模态影像融合（4D-CT/MRI/PET-CT）；

  - 高清晰度、高精度三维重建能力，保证长度、面积、体积和空间坐标位置等测量的准确性；

  - 精确计算小射野剂量分布的能力；

  - 内置高精度组织不均一性校正算法，准确反映体内射线剂量衰减和散射效应，优化剂量分布；

  - 采用细密剂量计算网格，提升剂量计算精度及可靠性，尤其涉及复杂剂量梯度时，是确保 SBRT 疗效的重要保障。

- 放射治疗设备（1A）：

  - 具备亚毫米级的等中心定位精度和多叶光栅系统（MLC）定位精度；

  - 配备高分辨率 MLC，叶片宽度≤5mm，提高剂量塑造能力；

  - 集成图像引导与运动管理技术，含实时影像监控与自动跟踪装置，有效补偿呼吸等运动引起的靶区移动，确保剂量准确投递。

- 辅助设备要求：放疗设备必须配备 CBCT 或 EPID 图像引导技术；胸部肿瘤呼吸运动影响较大，尽量配备呼吸控制技术，有条件单位宜开展 4D 技术；无 4D 和呼吸控制设备的单位，必须使用腹压板或气囊压迫，减少呼吸动度。

5.3 配套设施要求

- 配备放疗专用 CT 模拟定位机；

- 配备 CT、MR、PET/CT 等影像诊断设备；

- 配备立体定向放射外科（SRS）/ 体部立体定向放射治疗（SBRT）的直线加速器；

- 配备立体定向放疗相应的物理质控设备；

- 具有相应的放疗计划系统和信息管理系统；

- 符合卫生健康和生态环境部门要求，具备电磁与辐射防护设施场地。

5.4 人员要求

放射治疗人员资质和培训要求按照《加速器放射治疗技术临床应用管理规范（2022 年版）》规定执行：

- 放射治疗医师：取得《医师执业证书》，执业范围为医学影像和放射治疗专业。至少有 3 名以上具有 3 年以上 IMRT 工作经验且具备副主任医师及以上专业技术职务任职资格者（头颈部、胸部、腹部、盆腔等各专业至少 1 人）。需在境外专门培训机构或国内省级卫生健康行政部门备案的培训机构完成立体定向放射治疗技术相关专业系统培训，具备开展该技术的能力。

- 医学物理师：取得《全国医用设备使用人员业务能力考评成绩合格证明》（LA、X 刀、γ 刀方向）。至少有 2 名 10 年以上工作经验的医学物理师，且至少 3 人具有副高（或相当职称）及以上专业技术职务任职资格。需在境外专门培训机构或国内省级卫生健康行政部门备案的培训机构完成立体定向放射治疗物理技术相关专业系统培训，满足临床应用所需条件。

- 放射治疗技师：经国内省级卫生健康行政部门备案的培训机构进行立体定向放射治疗技术相关专业系统培训，满足临床应用所需条件。

- 护士：数量与开展服务相匹配。

- 医学工程师：具备相应技术实力的设备维护、辐射防护工程师保障人员，其中配置立体定向放疗设备的不少于 1 名。

- 核安全工程师：依据生态环境部《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，为辐射安全关键岗位，可由获得相应资质的其他岗位人员兼任。

5.5 人员职责

严格遵守立体定向放射治疗技术操作规范和诊疗指南，严格掌握适应证和禁忌证，开展多学科综合治疗和以循证医学为基础的肿瘤诊断和治疗。依据美国放射肿瘤学会（ASTRO）要求，医务人员总体职责包括但不限于：

- 放疗医师职责：负责患者整体治疗方案制定，监督治疗过程，与其他团队成员紧密合作确保治疗计划顺利实施；参与质量保证流程（如审批立体定向放射治疗评估报告）；评估治疗效果，处理患者并发症，开展治疗后随访监测。

- 医学物理师职责：负责设备验收测试、质量保证和质量控制，以及治疗计划的设计和优化；确保放射治疗剂量分布的准确性和安全性，协助放疗医师制定治疗方案。

- 医学剂量师职责：确保放射治疗计划系统中患者三维影像数据的正确方位校准；在放疗医师和医学物理师指导下，设计并生成治疗计划，编制实施立体定向放疗治疗计划所需的所有技术文档；参与首次治疗，必要时协助后续治疗的验证工作。

- 放疗技师职责：负责放射治疗实施，协助患者定位和固定；实施立体定向放疗治疗计划，定期获取验证图像供放疗医生审查；定期评估固定装置的稳定性及重复性，发现不一致情况立即向放疗医师和医学物理师报告，保证治疗精确性。

- 放疗护士职责：负责患者护理工作，包括治疗前后的准备和护理；监测患者身体状况，提供必要的心理支持和健康教育。

- 放疗工程师职责：负责放疗设备的维护、维修。

5.6 人员培训要求

5.6.1 医师培训要求

包括但不限于：

- 具有执业范围为医学影像和放射治疗专业的《医师执业证书》，且具备主治医师及以上专业技术职务任职资格；

- 接受系统培训并考核合格；

- 经省级卫生健康行政部门备案的培训基地考核合格后，可视为达到规定培训要求；

- 从事临床工作满 15 年，具有主任医师专业技术职务任职资格，开展立体定向放射治疗技术临床应用不少于 1000 例，且未发生严重不良事件的，可免于培训。

5.6.2 医学物理师培训要求

包括但不限于：

- 取得《直线加速器物理师上岗证》；

- 接受系统培训并考核合格；

- 经省级卫生健康行政部门备案的培训基地考核合格后，可视为达到规定培训要求；

- 从事医学物理师工作满 5 年，具有高级专业技术职务任职资格，近 5 年独立制定立体定向放射治疗计划不少于 100 例的，可免于培训。

6 适应症及禁忌症

6.1 适应症

表 2 NSCLC SBRT 适应证推荐级别

| 期别 | 适应证 | 推荐级别 |
| --- | --- | --- |
| 早期 | 不可手术的早期非小细胞肺癌患者，包括高龄、严重的内科疾病等； | 1 类证据 |
|  | 可手术但拒绝手术的早期 NSCLC 患者； | 1 类证据 |
|  | 明确的影像学诊断病灶在长期随访 (>2 年) 过程中进行性增大，或磨玻璃影的密度增高、比例增大，或伴有血管穿行及边缘毛刺样改变等恶性特征；至少两种影像检查 (如胸部增强 + 1~3mm 薄层 CT 和全身 PET/CT) 提示恶性；经肺癌多学科会诊 MDT 讨论确定；患者及家属充分知情同意（以上三条均符合）； | 2A 类证据 |
| 中晚期 | T3 直接侵犯壁层胸膜、胸壁（包括肺上沟瘤）、膈神经或壁层心包且肿瘤最大径≤5cm，无区域淋巴结及远处转移证据； | 2A 类证据 |
|  | 术后局部复发病灶、放疗后残留病灶； | 2B 类证据 |
|  | 多原发肺癌需保留肺功能者； | 2A 类证据 |
|  | 寡转移灶，如骨、脑、肺、肝等转移瘤的局部治疗； | 骨转移 2A 类证据肝 / 脑转移 2A 类证据 |

具体适应症包括：

- 不可手术的早期非小细胞肺癌患者，包括高龄、严重的内科疾病等 [7]；

- 可手术但拒绝手术的早期 NSCLC 患者 [8，11]；

- T3 直接侵犯壁层胸膜、胸壁（包括肺上沟瘤）、膈神经或壁层心包且肿瘤最大径≤5cm，无区域淋巴结及远处转移证据；

- 术后局部复发病灶、放疗后残留病灶；

- 明确的影像学诊断病灶（需同时满足：长期随访 (>2 年) 过程中进行性增大，或磨玻璃影的密度增高、比例增大，或伴有血管穿行及边缘毛刺样改变等恶性特征；至少两种影像检查提示恶性；经肺癌多学科会诊 MDT 讨论确定；患者及家属充分知情同意）；

- 多原发肺癌需保留肺功能者；

- 寡转移灶，如骨、脑、肺、肝等转移瘤的局部治疗；

- 胸部其它肿瘤，如胸腺瘤、复发性乳腺癌、纵隔肿瘤、心脏肉瘤、肺转移癌等。

6.2 禁忌症

- 肿瘤侵犯或紧邻关键危及器官（OARs）且无法满足剂量限制；

- 肿瘤侵犯脏层胸膜伴恶性胸腔积液或心包积液；

- 活动性结缔组织病或纤维化疾病；

- 肺功能严重受损；

- 无法耐受固定或配合呼吸控制者；

- 食道癌是串联型器官，晚期损伤风险极大，原则上不推荐做大分割立体定向放疗。

7 治疗技术

7.1 放疗方式选择

可选择赛博刀（Cyber knife）、直线加速器容积旋转调强放疗（VMAT）、适形调强放疗（IMRT）等方式进行肺部 SBRT 治疗。建议使用直线加速器的非均整（FFF）模式，以缩短治疗时间，降低患者内部器官运动导致的误差风险 [14]。

7.2 图像引导技术

所有 SBRT 治疗必须采用图像引导技术（IGRT）进行在线成像和位置实时评估，确保靶区定位误差≤3mm（外周型）或≤2mm（中央型）[15]。常用位置评估方法有锥形束 CT（CBCT）、4D-CBCT、兆伏级 CT（MVCT）、电磁引导等。

7.3 呼吸运动管理技术

肺癌及胸部肿瘤的立体定向体部放疗（SBRT/SABR）对呼吸运动管理要求极高 [9]。呼吸训练是减少肿瘤移动、提高治疗精准度、优化患者舒适度和依从性的有效手段。呼吸模式选择需结合肿瘤位置、患者呼吸功能、设备技术等因素综合考虑，常用技术分为以下四类 [10]：

7.3.1 呼吸门控技术（Respiratory Gating）

- 基于时相的呼吸门控：通过体表标记（如红外反射挡块）监测呼吸周期，仅在特定时相（如呼气末）触发照射。根据患者呼吸模式制定个性化策略，利用 4D CT 扫描技术评估呼吸模式和肿瘤位置变化。通过分析呼吸波形、4D CT 播放观察、勾画的不同时相靶区质心位置变化等，筛选呼吸相对稳定的时相（一般基于 30%、40%、50%、60% 时相），建议将肿瘤残余运动在各方向控制在 5mm 内。

- 基于位移幅度呼吸门控：通过体表标记（如红外反射挡块）监测呼吸曲线，仅在特定位移幅度区域（如呼气末 / 吸气末）触发照射。

7.3.2 自主屏气技术

- 深吸气屏气（DIBH）：患者深吸气后屏气，固定肺部位置以减少肿瘤移动。训练患者在 CT 模拟定位时进行深吸气屏气（通常需屏住 25 秒以上），观察呼吸曲线幅度位置，将该幅度位置 ±1.5mm 设置为 RGSC/RPM 系统幅度控制阈值，控制患者在阈值内完成 CT 扫描并记录呼吸曲线，治疗时利用直线加速器门控系统限制患者在该幅度阈值内完成治疗。

- 主动呼吸协调器（ABC）：通过阀门控制患者吸气后屏气，固定肺部位置，适合配合度高的患者，通常不能自动控制直线加速器出束治疗。

- 光学体表屏气治疗：利用光学体表技术追踪患者体表轮廓，设置深吸气屏气时的体表轮廓为参考轮廓，治疗时患者深吸气屏气，通过光学体表装置摄像头捕捉体表轮廓并与参考轮廓配准。

7.3.3 物理限制技术

腹部加压（Abdominal Compression）：通过腹带或腹压板限制膈肌运动，减少肺叶移动幅度，适用于肺下叶肿瘤。

7.3.4 实时追踪技术（Real-time Tumor Tracking）

X 线影像引导（如 CyberKnife）：通过正交 X 线或 CT 实时成像追踪肿瘤（或植入标记）进行治疗。

7.3.5 4D-CT

对于呼吸不规律、呼吸功能较差或肿瘤随呼吸运动变化较小的患者，可利用 4D-CT 扫描技术，将肿瘤在各个时相的运动轨迹全部纳入照射范围，避免漏靶，同时避免不必要的靶区随机外扩。

8 治疗流程

8.1 体位固定

采用双手上举姿势，头颈部使用个性化枕垫固定，膝关节处放置支撑垫以减少体位移动。患者需使用真空负压袋或体膜进行严格固定，每次固定后需评估其重复性。

8.2 模具固定

建议采用真空垫联合热塑体膜联合固定。

8.3 体位

同 8.1 体位固定要求。

8.4 模拟定位

常规采用 CT 扫描，推荐扫描范围为环状软骨上缘至腰 2 椎体上缘，至少超过靶区上下界 10cm 以上，层厚一般≤3mm，扫描范围必须覆盖所有可能的危及器官（OAR）。强烈推荐 4D-CT，采用 1-3mm 层厚扫描，扫描时间覆盖≥2 个完整呼吸周期，同步记录呼吸信号曲线。

8.5 靶区勾画、剂量分割等专项要求

靶区勾画、剂量分割、剂量限制、呼吸运动管控、计划设计、质量控制等内容单独在第 9 章、第 10 章详细描述。

9 靶区勾画及剂量分割

9.1 肿瘤靶区勾画

大体肿瘤靶体积（GTV）定义为肺部影像学可见的肿瘤，需利用所有分期检查（包括 PET-CT）信息，在肺窗（窗宽 800～1600HU、窗位 - 600～-750HU）进行勾画（PET-CT 需在计划扫描的 4 周内获得）。邻近纵隔的病变需在 CT 纵隔窗图像（窗宽 350~400HU、窗位 20~40HU）仔细观察对纵隔及周围器官的侵犯情况并修改靶区。

肿瘤靶区应包括原发灶周围短毛刺根部和胸膜侵犯区域。若 MIP 上可清晰生成并判断靶区范围，可先在 MIP 上勾画 ITV，再将其投影于生成该 MIP 的各个时相 CT 上，确认 ITV 能包含这些相位 CT 上显示的靶区范围 [11,12]；若 MIP 上无法清晰生成或判断靶区范围，可先分别勾画所选定时相 CT 上的 GTV 范围，再在 MIP 上合并成 ITV。确定 ITV 后转移至 AVG 图像，在 ITV 基础上外放 5mm 生成 PTV。

9.2 正常组织勾画

在 AVG 图像上进行正常组织勾画，具体包括：

- 脊髓：按脊髓腔的骨性界限勾画，从环状软骨下开始（肺尖肿瘤从颅底开始）至 L2 下缘，逐层勾画，不包括神经孔；

- 双肺：在肺窗勾画，包含所有炎症、纤维化和不张的肺组织，伸展到肺门区外的直径小于 1cm 的小血管也需包括；肺内 GTV、肺门和气管 / 主支气管不纳入全肺结构；

- 心脏：沿着心包囊勾画，上方从肺动脉经过中线层面开始，向下延伸至心尖部；

- 食管：从环状软骨下的起始部开始勾画至食管胃连接部；

- 臂丛神经：仅上叶肿瘤患者需勾画，且仅勾画同侧臂丛神经，包括从 C4/5（C5 神经根）到 T1/2（T1 神经根）通过神经孔的脊神经；

- 气管与主支气管：包括气管远端 2cm、隆突、双侧主支气管、双侧肺上叶支气管、中间支气管、右中叶支气管、舌段支气管和双侧下叶支气管，叶支气管勾画至段支气管分叉出现为止；

- 肋骨 / 胸壁：胸壁可通过同侧肺在外侧、后侧及前方各自动外扩 2cm 生成，前内侧至胸骨边缘终止，后内侧至椎体并包括脊神经根出现部位；胸壁 2cm 范围包括肋间肌、神经，不包括椎体、胸骨和皮肤；也可限制肋轮廓至 PTV 外 3cm 范围内的相关组织；

- 大血管（主动脉、肺动脉和腔静脉）：在纵隔窗逐层勾画，包括血管壁、肌层及脂肪外膜（增强的血管壁外扩 5mm），勾画范围需覆盖 PTV 上下 3cm。

9.3 靶区剂量要求

- 热点剂量在 111%～167% 处方剂量之间（处方剂量归一至 60%～90%），且仅允许出现在 ITV 内；

- 100% 的处方剂量必须包绕 95% 及以上的 PTV 体积；

- 90% 的处方剂量必须包绕 99% 及以上的 PTV 体积；

- 100% 的处方剂量应包绕 99% 及以上的 ITV 体积；

- 大于 105% 的处方等剂量线须在 PTV 内，不得出现在 PTV 外的任何正常组织上；处方等剂量体积与 PTV 的比值建议＜1.2（肿瘤 GTV 直径小于 1.5cm 的小靶区除外）。

9.4 剂量分割建议

表 3 剂量分割建议

| 期别 | 剂量分割建议 | 推荐级别 |
| --- | --- | --- |
| 早期 | 外周型肿瘤（距支气管树≥2cm）：54Gy/3 次（BED=151Gy）、50Gy/4 次（BED=112.5Gy） | 1 类证据 |
|  | 中央型肿瘤（距支气管树 < 2cm）：60Gy/8 次（BED=105Gy）、50Gy/5 次（BED=100Gy） | 1 类证据 |
|  | 超中央型肿瘤（紧贴气管 / 食管）：48Gy/4 次或 60Gy/8 次（更保守） | 2A 类证据 |
| 中晚期 | 纵膈淋巴结转移：48Gy/8-10 次或 60Gy/10-15 次 | 3B 类证据 |
|  | 肾上腺等寡转移：48Gy/8-10 次或 60Gy/10-12 次 | 3B 类证据 |
|  | 肝、骨、脑等寡转移：48Gy/8-10 次或 60Gy/10-12 次 | 骨转移 2A 类证据肝 / 脑转移 2A 类证据 |

9.4.1 可手术的早期 NSCLC

通常指临床分期为 Ⅰ 期，肿瘤可根治性完整切除，且患者心、肺、脑等主要脏器功能和身体整体素质经评估可耐受手术、无较高相关并发症风险的患者。标准推荐治疗为根治性手术切除，小样本前瞻性临床研究证实 SBRT 与根治性手术疗效相当 [27-29]。拒绝手术或不能手术的早期肺癌患者可选择立体定向放疗作为无创根治治疗手段，建议剂量如下：

- 外周型肿瘤（距支气管树≥2cm）[16-18]：54Gy/3 次（BED=151Gy）、50Gy/4 次（BED=112.5Gy）；

- 中央型肿瘤（距支气管树 <2cm）[19-23]：60Gy/8 次（BED=105Gy）、50Gy/5 次（BED=100Gy）；

- 超中央型肿瘤（紧贴气管 / 食管）[24]：48Gy/4 次或 60Gy/8 次（更保守）；特殊限值：气管 / 食管 Dmax≤20Gy（单次≤4Gy），避免瘘风险；大血管 Dmax<40Gy（单次≤8Gy）；全肺 V20Gy<5%。

9.4.2 晚期肺癌立体定向放疗

晚期肺癌患者大多身体状况无法耐受手术，对于寡转移或寡进展病灶，放射治疗尤其是 SBRT 是可行选择。NCCN 指南指出，PS 评分好且接受胸内病灶根治性治疗的 NSCLC 患者，对孤立或局限转移灶（寡转移）的根治性局部治疗可延长生存。理论上，若放疗副反应可控，局部根治性立体定向放疗不局限于转移灶个数；肺功能可耐受时，参照单发病灶剂量尽量给到 BED100Gy；若病灶多、体积大，肺功能无法耐受则酌情减量，确保安全。

9.4.3 胸部其他肿瘤

胸部其它肿瘤如胸腺瘤、纵隔肿瘤、复发性乳腺癌、肺转移癌、心脏肉瘤等的立体定向放疗剂量，在安全前提下尽量提高。图像引导及呼吸控制参照肺癌要求执行，具体剂量根据病理情况调整：

- 肺转移癌：参考非小细胞肺癌剂量或原发病灶放疗敏感性决定，非放疗敏感肿瘤剂量需达到 BED100GY；适用于全身系统治疗后肿瘤局部减症治疗或坚决拒绝全身治疗患者的姑息放疗；

- 心脏肉瘤：手术残留或拒绝手术者可行立体定向放疗，为安全减速灭瘤进度，分次剂量宜小于 3GY，总剂量达到 BED70GY；

- 拒绝手术或不能手术的乳腺癌及复发性乳腺癌：用于术后复发或放疗后复发，在安全情况下给予更高剂量，提高肿瘤控制率；

- 纵隔肿瘤（上皮来源胸腺瘤、软组织肉瘤、转移瘤）：参考中央型肺癌给量，注意保护心脏、大血管、气管；

- 纵隔淋巴瘤：放疗敏感，化疗后残存可行立体定向放疗，分次剂量和总剂量可降低，BED 达到 50GY 即可；

- 小细胞肺癌：放疗敏感，化疗后残存可行立体定向放疗，分次剂量和总剂量可适当减低，BED 不低于 60GY，安全情况下适当提高肿瘤剂量；含非小细胞肺癌成分时按非小细胞肺癌给量，达到 BED100GY；

- 食道癌：原则上不建议做大分割立体定向放疗（食道为晚反应组织，大剂量对食道损伤大于肿瘤组织）。

9.5 危及器官限量（OAR）

国内开展 SBRT 技术的单位技术基础及实践经验差异较大，出于安全性考虑，以下剂量限制参考多个临床试验方案（RTOG-0915、RTOG-0813、NRG-BR001）及多项研究中相对一致且保守的标准 [8, 18, 21, 22]（附表 2）。需注意，这些剂量限制多数来源于不良反应观察、理论推算及专家经验，未经过严格验证。3-5 次分割不适用于靠近近端支气管树的中央型或超中央型病灶的 SBRT 治疗；8 次分割中食管、大血管、脊髓、胸壁、肋骨及胃的剂量限制数据来源于国内中央型早期 NSCLC SBRT 治疗经验较多的中心，可供参考。中央型或超中央型病灶 SBRT 治疗风险较高，不良反应数据较匮乏，建议增加分次数至 10 次以上，减少分次剂量至小于 7GY。

表 4 外周型肺癌 OARs 剂量限值

| 危及器官 | 剂量限值 |
| --- | --- |
| 脊髓 | 最大剂量（Dmax）<18Gy（单次≤6Gy） |
| 食管 | Dmax<27Gy（单次≤9Gy）；V15Gy<5mL |
| 气管 / 主支气管 | Dmax<30Gy（单次≤10Gy）；V20Gy<4mL |
| 心脏 / 心包 | Dmax<30Gy（单次≤10Gy）；V15Gy<15mL |
| 臂丛神经 | Dmax<24Gy（单次≤8Gy） |
| 肋骨 | Dmax<30Gy（单次≤10Gy）；V30Gy<1mL（避免骨折） |
| 皮肤 | Dmax<30Gy（单次≤10Gy） |

表 5 中央型肺癌 OARs 剂量限值

| 危及器官 | 剂量限值 |
| --- | --- |
| 支气管树 | Dmax<30Gy（单次≤4Gy）；V20Gy<4mL |
| 食管 | Dmax<27Gy（单次≤5.4Gy）；V15Gy<5mL |
| 心脏大血管 | Dmax<35Gy（单次≤7Gy） |
| 肺（全肺） | V20Gy<10%；V12.5Gy<15%（避免放射性肺炎） |
| 脊髓 | Dmax<18Gy（单次≤3.6Gy） |

其它胸部肿瘤剂量限制参考肺癌执行。

9.5.1 放射性肺损伤

放射性肺损伤是肺癌 SBRT 放疗最常见的不良反应。研究报道 3-4 级毒性（肺炎、呼吸困难、胸痛）发生率为 2.7%-27%，多为自限性，周围型肺癌治疗中 5 级肺毒性少见 [23]。间质性肺病患者 SBRT 肺毒性风险增加 [24, 25]。放射性肺损伤包括放射性肺炎及放射性肺纤维化，放射性肺炎通常发生在放疗后 3 个月内，3 个月后逐渐形成肺纤维化。根据不良事件通用术语标准（CTCAE）5.0 分为 5 级，不同分级有相应治疗原则。

9.5.2 胸壁毒性

SBRT 引起的胸壁毒性可能包括肋骨骨折或疼痛，约 10% 的患者出现胸壁疼痛，3 级毒性发生率约为 2.0%，治疗后中位发病时间≥6 个月 [23]。

9.5.3 臂丛神经损伤

放射性臂丛神经损伤的剂量学研究较少，临床以营养神经及康复治疗为主。

9.5.4 中央大气道损伤

大气道损伤主要表现为气管狭窄、肺不张、气道坏死、气管支气管瘘，发生后患者预后较差。

9.5.5 食管损伤

食管损伤多发生在中央型肺癌患者中，可表现为食管炎、上消化道出血、食管狭窄、穿孔及食管气管瘘等，需根据损伤严重程度予以护胃、激素、内镜及外科治疗。

9.5.6 大血管损伤

大血管损伤主要表现为咯血，可能导致主动脉破裂大出血、主动脉瘤等，多见于中央型肺癌患者。此类患者预后差，应避免对毗邻大血管的肺癌进行高剂量 SBRT 放疗。

10 质量控制

立体定向放射外科治疗（SBRT）治疗流程中必须嵌入多重 “冗余” 核查机制，确保任何环节的单点错误都能被及时发现，保障呼吸控制及影像引导下的精准治疗。

10.1 体位固定

可使用体膜或负压真空垫，有条件单位使用呼吸控制技术或 4D 技术；无条件单位使用真空负压袋或体膜严格固定，配合腹压板或气囊腹部压迫减少呼吸运动影响。每次固定后需评估重复性和舒适性。

10.2 模拟定位

患者需确认扫描范围，采用 2 毫米（必要时 1 毫米）薄层扫描。常规采用 CT 扫描，推荐扫描范围为环状软骨上缘至腰 2 椎体上缘，至少超过靶区上下界 5cm 以上，层厚一般≤3mm，扫描范围必须覆盖所有可能的危及器官（OAR）。强烈推荐呼吸控制或 4D-CT；无呼吸控制设备单位需使用腹压板或气囊减少腹式呼吸，采用 1-3mm 层厚扫描，扫描时间覆盖≥2 个完整呼吸周期，同步记录呼吸信号曲线。

10.3 靶区勾画

- 采用多模态影像融合技术：参考融合 CT、MRI、PET-CT 等影像，PET-CT 不同 SUV 值对应的范围差异较大，GTV 以 CT 或 MRI 图像为准。由资深医生精细勾画靶区和危及器官，勾画后需经有丰富经验的上级医生审核，确保肿瘤靶区准确。

- 剂量处方制定：资深医生根据病情兼顾疗效与安全，给定靶区剂量及危及器官限制的剂量处方。PTV 需考虑器官位移、脏器移动和不同放疗技术的差别。

10.4 计划设计

物理师根据医师处方优化立体定向放疗计划，达到剂量雕刻要求，在确保正常组织安全的前提下尽量提高肿瘤剂量。核心要求包括：

- 剂量梯度优化：通过≤2 mm³ 剂量网格实现 “刀锋” 般的剂量分布，即高度聚集的剂量峰和急剧递减的衰减区，确保 PTV 覆盖度 [48]（3C）；

- 射束参数规范：推荐 5-9 个非共面射野或容积旋转调强技术（VMAT）（3C），同时使用限光筒等技术，提升剂量适形度和梯度 [49]；

- 组织异质性校正：剂量计算需考虑组织不均匀性（3C），尤其胃肠区域等敏感部位附近，以提高计划准确性，遵循 RTOG1112 等指南；

- 计划验证评估：通过剂量覆盖率、适形指数（CI）、梯度指数（GI）、R50%、D2cm 等评估计划有效性和安全性 [50]（3C）。要求≥95% PTV 接收处方剂量（3C），≥99% PTV 接收 90% 处方剂量（3C）；靶区内允许 110%-150% 处方剂量的 “热点”（3C），但仅限于 ITV 内且不导致不可逆损伤。

放疗计划必须在科室内部进行强制性同行评议，由多位医生和物理师共同审核 DVH 图、剂量分布和危及器官限量。确保计划从 TPS 准确无误传输到治疗记录与验证系统（R&V）和治疗机。

10.5 计划审核

放疗计划必须在科室内部进行强制性同行评议，由多位医生和物理师共同审核 DVH 图、剂量分布和危及器官限量，确保符合要求。

10.6 独立的剂量计算验证

- 治疗前剂量验证：必须使用第二套经过独立验证的计算软件或方法（如基于 Clarkson 积分算法的专用验证软件），对 TPS 计算的每个射野 / 弧的机器跳数（MU）进行独立复核，两者差异应在 ±3% 以内。

- 模体测量：必须在非患者特异性模体上完整执行整个治疗计划。

- 测量内容：包括绝对点剂量（如用微型电离室测量）和相对剂量分布（如用二维探测器矩阵测量 Gamma 通过率）。

- 通过标准：Gamma 分析（如 2%/2mm, 10% 阈值）的通过率通常要求 > 90-95%；点剂量差异必须 < 3%。

10.7 计划传输

确保计划从 TPS 准确无误地传输到治疗记录与验证系统（R&V）和治疗机，传输后需核对关键参数，避免传输错误。

10.8 首次治疗摆位

医生、物理师、技术员必须共同参与，采用六维床进行基于骨性标志和 / 或软组织匹配的精细校正（6 个自由度：3 平移 + 3 旋转）。校正后必须再次拍摄验证片或 CBCT，确认误差已修正到可接受范围（通常 < 1mm）。

10.9 治疗前影像引导

SBRT 每次治疗前都必须进行影像引导（如 CBCT），通过图像匹配确认靶区位置准确性，及时修正摆位误差。

10.10 肿瘤位置的监测

对于受呼吸运动影响的肿瘤（如肺、肝、腹膜后等），须采用四维 CT（4DCT）进行模拟定位，并在治疗时尽量使用呼吸门控（Gating）或实时肿瘤追踪（如 Synchrony）技术。无呼吸控制设备需采用腹压板等物理限制技术，尽量减少腹式呼吸运动范围。

10.11 分次内运动管理

治疗中可能需要进行中期 CBCT 扫描，监测患者可能发生的移动（如咳嗽、肠蠕动），若发现位移超出允许范围，及时暂停治疗并校正位置。

10.12 安全核对

照射开始前，执行强制性 “时间暂停” 流程。治疗团队（至少两名人员）共同口头核对患者身份、治疗部位、计划名称、预设跳数、能量、门控参数等所有关键信息，确认无误后方可开始照射。

10.13 治疗中验证

- 治疗中图像引导放疗（IGRT）：治疗中器官位移时需拍摄 KV-CBCT 或 MV-CT 等图像，与计划 CT 匹配，实时校正摆位误差；

- 实时监控：持续监控 MLC 位置、机器跳数和呼吸运动轨迹等参数，确保与计划一致，发现异常立即暂停治疗。

10.14 自适应装置

有条件且配备自适应放疗装备的单位，当靶区及体态变化较大时，可实施自适应放疗，每次治疗前重新修订治疗计划，最大程度确保治疗精准，减少治疗失误。

10.15 数据纪录

如实记录机器信息、治疗技术、治疗部位、参数及剂量等放疗数据，由医生、物理师、技术员签字确认，确保数据完整、准确，保存完好并进行电子化存档。

10.16 疗效评估及随访

- 近期疗效评估：患者治疗结束后 2-3 月复查影像，使用 RESIST1.1 标准评价近期疗效，CTCAE5.0 评估放疗期间和放疗后的毒性反应 [25]；

- 随访频率：肺癌 SBRT 后第 1 次随访在放疗后 4~6 周，评估急性毒性；第 1 年每 3 个月 1 次，第 2 年每 3—6 个月 1 次，以后每年每 6 个月 1 次，至少随访 5 年，5 年后可每年复查 1 次 [26-29]；

- 复查项目：用实体瘤临床疗效评价标准 RECIST1.1 评估肿瘤情况，复查项目通常包括体格检查、肿瘤标志物、必要的影像学检查（如胸腹 CT、脑 MRI 等）及肺功能检查等。

附录 A 放疗正常组织 / 器官耐受剂量表

表 A.1 胸部大分割放疗正常组织 / 器官耐受剂量表（单位：Gy）

| 胸部组织 / 器官名称 | 体积阈值 | 1 次 | 1 次 | 1 次 | 3 次 | 3 次 | 3 次 | 4 次 | 4 次 | 4 次 | 5 次 | 5 次 | 5 次 | 8 次 | 8 次 | 8 次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常肺（全肺 - GTVs） | V20 | - | - | 24 | 24 | 26 | - | - | - | 27 | 27 | 29 | 50 | 50 | 60 | - |
| 右肺和左肺 | 1500ml | 16 | 22.0 | 24 | 24 | 30 | 28 | 28 | 34 | 32 | 32 | 38 | - | - | - | - |
|  | 1000ml | 31 | 37 | 39 | 39 | 45 | 43 | 43 | 49 | 47 | 47 | 53 | - | - | - | - |
| 支气管 | Dmax（0.5ml） | - | - | - | - | 25.2 | - | - | - | 32 | 32 | 34 | - | - | - | - |
| 大支气管 | ＜4ml | 12 | 15.4 | 17.7 | 17.7 | - | 18.8 | 18.8 | 30 | 19.5 | 19.5 | - | - | - | 40 | - |
| 小支气管 | ＜0.5ml | - | - | 37 | 37 | - | - | - | - | 39 | 39 | - | 39 | 39 | - | - |
| 心脏 / 心包膜 | Dmax（0.5ml） | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 32 | 32 | - | 35 | 35 | - | - |
|  | ＜15ml | 22.0 | 30.0 | 28.8 | 28.8 | 36.9 | 32 | 32 | 40 | 35 | 35 | 43 | - | - | - | - |
| 大血管 | Dmax（0.5ml） | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 食管 | Dmax（0.5ml） | - | - | 24 | 24 | 26 | - | - | - | 27 | 27 | 29 | 27 | 27 | 38 | - |
|  | ＜5ml | 14 | 17.5 | 20.4 | 20.4 | 24 | 23.6 | 23.6 | 27.2 | 27 | 27 | 30.5 | - | - | - | - |
| 胸壁 | Dmax（0.5ml） | - | - | 24 | 24 | 26 | - | - | - | 27 | 27 | 29 | 50 | 50 | 60 | - |
|  | D30ml | 16 | 22.0 | 24 | 24 | 30 | 28 | 28 | 34 | 32 | 32 | 38 | - | - | - | - |
| 肋骨 | ＜1ml | 31 | 37 | 39 | 39 | 45 | 43 | 43 | 49 | 47 | 47 | 53 | - | - | - | - |
|  | ＜30ml | - | - | - | - | 25.2 | - | - | - | 32 | 32 | 34 | - | - | - | - |
| 臂丛 | Dmax（0.5ml） | 12 | 15.4 | 17.7 | 17.7 | - | 18.8 | 18.8 | 30 | 19.5 | 19.5 | - | - | - | 40 | - |
|  | ＜3ml | - | - | 37 | 37 | - | - | - | - | 39 | 39 | - | 39 | 39 | - | - |

表 A.2 累计 EQD2Gy 剂量的目标参考值（密西根大学）

| OAR | α/β 值（Gy） | 最大剂量限制（最小体积 0.1cc，EQD2）（Gy） | 既往剂量折算（%）（＜3 月） | 既往剂量折算（%）（3 月～6 月） | 既往剂量折算（%）（6 月～1 年） | 既往剂量折算（%）（1 年～3 年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脑干 | 2.5 | 64 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 视交叉 | 2.5 | 54 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 视神经 | 2.5 | 54 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 视网膜 | 2.5 | 50 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 脊髓 | 2.5 | 50 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 脊髓（距靶区＜2mm） | 2.5 | 55 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 臂丛 | 2.5 | 70 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 胸壁 | 2.5 | 100 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 气管 / 支气管 | 2.5 | 70 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 食道 | 2.5 | 70 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 大血管 | 2.5 | 100 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 心脏 | 2.5 | 70 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 胃 | 2.5 | 54 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 小肠 | 2.5 | 54 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 十二指肠 | 2.5 | 54 | 0 | 0 | 10 | 25 |
| 结肠 | 2.5 | 70 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 直肠 | 2.5 | 80 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 肾脏 | 2.5 | ALARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 膀胱 | 2.5 | 85 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 马尾 | 2.5 | 60 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 骶丛神经 | 2.5 | 70 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 肺 | 2.5 | 每个病例自定义 | 0 | 0 | 25 | 50 |
| 肝脏 | 2.5 | NTCP 限制 | 0 | 0 | 50 | 100 |

注：OAR = 危及器官；NTCP = 正常组织并发症概率；ALARA = 合理最低剂量

参考文献

[1] Travis WD, et al. The 2015 World Health Organization Classification of Lung Tumors. J Thorac Oncol. 2015;10(9):1243-1260.

[2] Timmerman R, et al. Stereotactic Body Radiation Therapy for Inoperable Early Stage Lung Cancer. JAMA. 2010;303(11):1070-1076.

[3] Vozenin MC, et al. FLASH Radiotherapy: Current Knowledge and Future Insights. Radiother Oncol. 2019;139:30-37.

[4] Lischalk JW, et al. CyberKnife Radiosurgery for Early-Stage Lung Cancer: Results from the Accuray Multi-Institutional Registry. Front Oncol. 2022;12:834486.

[5] Rwigema JC, Heron DE, Parikh SD, et al. Adjuvant stereotactic body radiotherapy for resected pancreatic adenocarcinoma with close or positive margins. J Gastrointest Cancer. 2012; 43: 70-76.

[6] 早期非小细胞肺癌体部立体定向放射治疗呼吸门控技术运动管理标准，T/SBIAORG 0001—2024。

[7] 王绿化，等。中国非小细胞肺癌立体定向放疗多中心研究（SBRT-NSCLC-001）. 中华放射肿瘤学杂志.2022;31 (2):79-85.

[8] Long-term Results of Stereotactic Body Radiation Therapy in Medically Inoperable Stage I Non-Small Cell Lung Cancer. JAMA Oncol. 2018 Sep 1;4(9):1287-1288. doi: 10.1001/jamaoncol.2018.1258. PMID: 29852036; PMCID: PMC6117101.

[9] SUNSET: Stereotactic Radiation for Ultracentral Non-Small-Cell Lung Cancer-A Safety and Efficacy Trial. Clin Lung Cancer. 2018 Jul;19(4):e529-e532. doi: 10.1016/j.cllc.2018.04.001. Epub 2018 Apr 18. PMID: 29759332.

[10] Stereotactic Radiation for Ultra-Central Non-Small Cell Lung Cancer: A Safety and Efficacy Trial (SUNSET). Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2024 Nov 1;120(3):669-677. doi: 10.1016/j.ijrobp.2024.03.050. Epub 2024 Apr 12. PMID: 38614279.

[11] Stereotactic Body Radiation Therapy for Operable Early-Stage Lung Cancer: Findings From the NRG Oncology RTOG 0618 Trial. JAMA Oncol. 2018 Sep 1;4(9):1263-1266. doi: 10.1001/jamaoncol.2018.1251. PMID: 29852037; PMCID: PMC6117102.

[12] Dohopolski M, Gottumukkala S, Gomez D, Iyengar P. Radiation Therapy in Non-Small-Cell Lung Cancer. Cold Spring Harb Perspect Med. 2021 Oct 1;11(10):a037713. doi: 10.1101/cshperspect.a037713. PMID: 34127511; PMCID: PMC8485739.

[13] Wang X, Bai H, Gao M, Guan Y, Yu L, Li J, Dong Y, Song Y, Tao Z, Meng M, Wu Z, Zhao L, Yuan Z. Impact of radiation dose to the immune system on disease progression and survival for early-stage non-small cell lung cancer treated with stereotactic body radiation therapy. Radiother Oncol. 2023 Sep;186:109804. doi: 10.1016/j.radonc.2023.109804. Epub 2023 Jul 10. PMID: 37437605.

[14] Li F, Jiang H, Bu M, Mu X, Zhao H. Dose-effect relationship of stereotactic body radiotherapy in non-small cell lung cancer patients. Radiat Oncol. 2022 Dec 23;17(1):211. doi: 10.1186/s13014-022-02183-3. PMID: 36564845; PMCID: PMC9789627.

[15] Aridgides P, Bogart J. Stereotactic Body Radiation Therapy for Stage I Non-Small Cell Lung Cancer. Thorac Surg Clin. 2016 Aug;26(3):261-9. doi: 10.1016/j.thorsurg.2016.04.008. PMID: 27427521.

[16] 中国临床肿瘤学会。原发性肺癌诊疗指南（2022 年版）中华肿瘤杂志 2022;44 (6):457-490.

[17] Resová K, Paračková T, Cvek J. Stereotactic body radiation therapy in the treatment of early-stage non-small cell lung cancer. Klin Onkol. 2023 Fall;36(4):370-377. English. doi: 10.48095/ccko2023370. PMID: 37877529.

[18] Stereotactic Body Radiotherapy for Centrally Located Inoperable Early-Stage NSCLC: EORTC 22113-08113 LungTech Phase II Trial Results. J Thorac Oncol. 2024 Sep;19(9):1297-1309. doi: 10.1016/j.jtho.2024.05.366. Epub 2024 May 22. PMID: 38788924.

[19] NCCN Guidelines: Non-Small Cell Lung Cancer (Version 3.2023).

[20] Stereotactic Body Radiation Therapy for Stage IIA to IIIA Inoperable Non-Small Cell Lung Cancer: A Phase 1 Dose-Escalation Trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2024 Jul 1;119(3):869-87