## Sheet1
附件1
威宁自治县人民医院物业服务需求表
序号 | 服务类别 | 服务人数 | 服务内容 | 服务要求 | 备注
1 | 保洁服务 | 275 | 负责全院室内外环境卫生保洁、生活及医疗废物处理等工作。 | 符合医院院感防控标准，传染病院区需执行专项消毒流程； 所有保洁人员年龄55周岁以下，护工有一定的文化程度； 设置保洁主管1人，需有在医院从事保洁管理3年以上工作经验； 设置保洁副主管4人，需有在医院从事保洁管理3年以上工作经验； 设置医废专管员1人，需有在医院从事医废管理3年以上工作经验。 | 含至少45人护工服务及清洁耗材。
2 | 保安服务 | 53 | 负责全院治安安全、消防安全及车辆管理等工作。 | 熟悉医院安保规范，所有保安人员需持保安员证，年龄55周岁以下； 设置保安主管1人，需有在医院从事保安管理5年以上工作经验； 设置保安副主管2人，需有在医院从事保安管理3年以上工作经验； 消防监控室24小时双人值守，需持有消防设施操作员证（监控方向）。 | 含3人负责太平间管理工作。
3 | 工程运维 | 17 | 负责全院基础设施及水电气等设备设施维护维修、保养，并按规范做好记录； 负责监管第方三公司施工、改造、维修保养等工作； 负责五金维修材料台账管理； 设立24小时工程报修中心。 | 具备医院工程运维经验； 设置工程主管1名，需持有高压电工、低压电工、高处作业操作证，特种设备安全管理员证； 设置工程副主管1名，需持有高压电工、低压电工、高处作业操作证等； 其他人员需持有高压电工、低压电工、高处作业操作证、压力容器证等。 | 医疗设备除外
4 | 洗涤服务 | 7 | 负责全院被服、布草等洗涤工作。 | 具备医院洗涤服务经验，符合医院院感防控标准； 设置洗涤主管1人，需有，在医院从事洗涤服务管理3年以上工作经验； | 适配1500张床位布草、手术敷料、白大褂及洗涤耗材服务需求
5 | 锅炉运维 | 8 | 负责全院锅炉（含供暖、热水）、中央空调管道及附属设备维护维修、保养。 | 熟悉锅炉操作规范； 持有水处理、司炉工、低压电工、制冷等效资格证；
6 | 管理团队服务 | 3 | 负责项目统筹协调、服务质量督查； 负责人员培训、应急事件统筹处置。 | 设置项目经理1人，具有在医院从事物业管理10年以上工作经验；配置文秘岗2人，需有优秀的写作功底、严谨的办事能力和高效的沟通协调能力。 | 保障服务标准化、规范化执行。