- 污水站运营服务要求

| 项目单位 | 威宁自治县第三人民医院 |
| --- | --- |
| 污水处理站设计 处理范围 | 200吨/24h |
| 现处理规模 | 约110吨/24h |
| 驻场服务人员要求 | 1人、12小时专人值班，其余时间作应急响应（持工业废水处理工证或污废水处理工证） |
| 项目主管要求 | 1.项目管理人员1人（具有环保相关专业工程师职称） 2.技术人员1人（具有环保相关专业工程师职称） |