| 威宁自治县第三人民医院污水处理系统运行维护采购报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| 1 | 第三方水质检测费 |  | 1 | 项 |  |  | 负责为院方配合好第三方检测公司的水质检测工作 |
| 2 | 药剂 | PAC 药剂费 | 730 | kg/年 |  |  |  |
| 3 |  | PAM 药剂费 | 800 | kg/年 |  |  |  |
| 4 |  | 消毒剂费 （次氯酸） | 14600 | kg/年 |  |  |  |
| 5 | 污泥 处置 | 污泥处置费、污泥运输费 | 1 | 项/年 |  |  |  |
| 6 | 运营 管理 | 项目管理人员 | 1 | 人/月/年 |  |  | 巡检、台账记录、资料存档、药品投放 |
| 7 |  | 现场运营人员 | 1 | 人/月/年 |  |  |  |
| 8 |  | 资料及管理费 | 1 | 项/年 |  |  |  |
| 9 | 污水处理站设备设施进场检查修费 |  | 1 | 项 |  |  | 1000元内由乙方负责，1000元以上由甲方负责 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |