- 中标人及采购人责任

| 编号 | 工作内容 | 频率 | 责任方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采购人 | 中标人 |
| 1 | 污水站日常运行管理 | 12小时/天 |  | √ |
| 2 | 设备、电气系统检查 | 每周1次 |  | √ |
| 3 | 单个1000元以下零配件更换 | 按需 |  | √ |
| 4 | 单个1000元及以上零配件更换 | 按需 | √ |  |
| 5 | 污水消毒药剂投放设备 | 按需 |  | √ |
| 6 | 污水消毒药剂采购 | 按需 |  | √ |
| 7 | 日常内部化验（检测项目：PH、COD、SS、色度） | 每周1次 |  | √ |
| 8 | 每日水质快速检测项目（检测项目：pH、余氧） | 每日2次 |  | √ |
| 9 | 栅渣清理、装袋 | 每日 |  | √ |
| 10 | 每月清洗换机油 | 每月1次 |  | √ |
| 11 | 技术人员提供解决方案、协助现场人员处理现场问题 | 按需 |  | √ |
| 12 | 每月对院内雨水排放口水质检测（检测项目：PH、COD、氨氮） | 每月1次 |  | √ |