附件1：威宁自治县人民医院消防设施维护保养报价清单

| 单体建筑 名称 |  | 建筑结构 | 耐火等级 | 层数 |  | 建筑高度（m) |  | 建筑面积（㎡） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 地上 | 地下 | 地上 | 地下 | 地上 | 地下 |
| 门诊楼 |  | 框架剪力墙 | 一级 | 4 | 1 | 18.9 | 5.4 | 27968.10 | 10017.10 |
| 医技楼 |  | 框架剪力墙 | 一级 | 4 | 1 | 19.8 | 5.4 | 20036.20 | 6994.6 |
| 住院楼 |  | 框架剪力墙 | 一级 | 13 | 1 | 59.1 | 5.4 | 51771.18 | 6734.97 |
| 综合楼 | 框架剪力墙 | 一级 | 7 | 1 | 30.6 | 4.75 | 17337.95 | 9509.37 |
| 120楼 | 框架剪力墙 | 一级 | 4 | 1 | 16.8 | 5.70 | 7602.18 |  |
| 传染楼 | 框架剪力墙 | 一级 | 3 | / | 18 | / | 5786.32 | / |
| 磁共振 机房 | 框架剪力墙 | 一级 | 1 | 1 | 4.6 | 8.1 | 161.09 | 762.65 |
| 污水 处理站 | 框架剪力墙 | 一级 | 2 | / | 9.4 | / | 1818 | / |
| 固废间 | 框架剪力墙 | 一级 | 1 | / | 6.05 | / | 537.32 | / |
| 洗衣房 | 框架剪力墙 | 二级 | 1 | / | 4.65 | / | 848.16 | / |
| 液氧站 | 框架剪力墙 | 二级 | 1 | / | 4.65 | / | 200.20 | / |
| 高压氧舱 | 框架剪力墙 | 二级 | 1 | / | 5.85 | / | 435.33 | / |
| 太平间 | 框架剪力墙 | 二级 | 1 | / | 4.5 | / | 218.40 | / |
| 总建筑面积 |  | 16.87万㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 人员配置及要求 |  | 驻现场人员1名，需提供中级消防设施操作员证并加挂在消防监控室，参与消防监控室排班值守，进行消防设施日常巡检及维修、档案管理等工作 |  |  |  |  |  |  |
| 公司报价（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |