- 附件1：威宁自治县人民医院净化空调维护保养报价清单

| - 运行维保名称 | - 区域位置 | - 数量 | - 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 净化机柜 | - 门诊一楼 | - 3 | - 急诊EICU |
|  | - 门诊三楼 | - 2 | - 日间手术室 |
|  | - 门诊四楼 | - 1 | - 病理科 |
|  | - 医技一楼 | - 1 | - 消毒供应室 |
|  | - 医技二楼 | - 1 | - 检验科 |
|  | - 医技三楼 | - 5 | - 血透室、 介入科 |
|  | - 医技四楼 | - 16 | - 手术室、 ICU |
|  | - 外科三楼 | - 1 | - 产科 |
|  | - 内科二楼 | - 1 | - 新生儿科 |
|  | - 外科一楼 | - 2 | - 静配中心 |
| - 风冷模块机 | - 门诊楼顶 | - 4 | - 病理科、 日间手术室、 EICU 急诊科手术室、 ICU 、介入科、 血透室 、消毒供应室 |
|  | - 医技楼顶 | - 12 |  |
|  | - 外科楼顶 | - 2 | - 产科 |
|  | - 内科楼顶 | - 2 | - 新生儿科 |
| - 净化空调 - 循环泵 | - 门诊楼顶 | - 2 | - 病理科、日间手术室、EICU、 急诊科手术室、ICU、介入科、血透室、消毒供应室 |
|  | - 医技楼顶 | - 7 |  |
|  | - 外科楼顶 | - 2 | - 产科 |
|  | - 内科楼顶 | - 2 | - 新生儿科 |
| - 感染机柜 | - 感染楼顶 | - 5 | - 感染科 |
| - 感染新风机柜 | - 感染一、二、三、四楼 | - 4 | - 感染科 |
| - 人员配置及要求 | - 驻现场人员配置不少于5名，需持有制冷与空调作业证、低压电工证、水处理（G4）证等有效证件，人员参与排班值守，并进行医用净化系统日常巡检及维修、档案管理等工作。 |  |  |
| - 公司报价（盖章） |  |  |  |