| 拟采购辐射防护用品清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 射线装置 | 名称 | 数量 | 单位 | 铅当量要求(mmPb) | 备注 |
| 1 | 乳腺机 | 大领铅橡胶颈套 | 1 | 件 | ≥0.5 |  |
| 2 |  | 铅橡胶帽子 | 1 | 件 |  |  |
| 3 | 移动DR | 铅橡胶围裙 | 1 | 套 |  |  |
| 4 |  | 铅橡胶帽子 |  |  |  |  |
| 5 |  | 铅橡胶颈套 |  |  |  |  |
| 6 | 移动C臂机手术室 | 移动铅防护屏风 | 1 | 件 |  | 辅助防护设施 |
| 7 | 数字胃肠机 | 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾铅橡胶颈套 | 2 | 件 |  | 成人、儿童各一套 |
| 8 |  | 铅橡胶帽子 | 2 | 件 |  | 成人、儿童各一套 |
| 9 |  | 可调节防护窗口的立位防护屏 | 1 | 套 |  | 辅助防护设施 |
| 11 |  | 铅橡胶防护衣 | 1 | 件 |  |  |
| 12 | 门诊大楼健康管理中心CT | 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套 | 2 | 件 |  | 成人、儿童各一套 |
| 13 |  | 铅橡胶帽子 | 2 | 件 |  | 成人、儿童各一套 |
| 14 |  | 铅橡胶防护衣 | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 门诊大楼健康管理中心DR | 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾铅橡胶颈套 | 2 | 件 |  | 成人、儿童各一套 |
| 16 |  | 铅橡胶帽子 | 2 | 件 |  | 成人、儿童各一套 |
| 17 |  | 可调节防护窗口的立位防护屏 | 1 | 套 |  | 辅助防护设施 |
| 19 |  | 铅橡胶防护衣 | 1 | 件 |  |  |
| 20 | 门诊大楼健康管理中心透视机 | 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾铅橡胶颈套 | 2 | 件 |  | 成人、儿童各一套 |
| 21 |  | 铅橡胶帽子 | 2 | 件 |  | 成人、儿童各一套（选配） |
| 22 |  | 可调节防护窗口的立位防护屏 | 1 | 套 |  | 辅助防护设施 |
| 24 |  | 铅橡胶防护衣 | 1 | 件 |  | 选配 |
| 25 | 医技大楼放射科DR | 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾铅橡胶颈套 | 2 | 件 |  | 成人、儿童各一套 |
| 26 |  | 铅橡胶帽子 | 2 | 件 |  | 成人、儿童各一套 |
| 27 |  | 可调节防护窗口的立位防护屏 | 1 | 套 |  | 辅助防护设施 |
| 29 |  | 铅橡胶防护衣 | 1 | 件 |  |  |
| 30 | 医技大楼放射科CT检查室1 | 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套 | 2 | 件 |  | 成人、儿童各一套 |
| 31 |  | 铅橡胶帽子 | 2 | 件 |  | 成人、儿童各一套 |
| 32 |  | 铅橡胶防护衣 | 1 | 套 |  |  |
| 33 | 医技大楼放射科CT检查室3 | 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套 | 2 | 件 |  | 成人、儿童各一套 |
| 34 |  | 铅橡胶帽子 | 2 | 件 |  | 成人、儿童各一套 |
| 35 |  | 铅橡胶防护衣 | 1 | 套 |  |  |
| 36 | 介入手术室 | 介入手术防护手套 | 6 | 双 | 0.025 |  |