附件1：

| 威宁自治县人民医院心血管内科改造采购报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目工程名称 | 规格（型号） | 单位 | 数量 | 单价 | 总计(元) |
| 1 | 过道断桥平开门 | 1.110断桥2.0厚做边框、门禁及人脸识别系统、对话功能 2.中空玻璃 | ㎡ | 6.50 |  |  |
| 2 | 治疗室断桥 | 1.110断桥做边框 2.中空玻璃 | ㎡ | 10.6 |  |  |
| 3 | 医生办公室断桥 | 1.110断桥2.0厚做边框、 2.中空玻璃 | ㎡ | 10.50 |  |  |
| 4 | 治疗医生办公室床帘 | 1.名称 :加厚单层 2.规格：颜色业主选定 | m（展开） | 5.40 |  |  |
| 5 | 治疗室药品柜体及输液柜体 | 1.材质1.8多层实木（国标定制）、固定普通玻璃 2.五金配件铰链 ：合固 3，含搬运、安装 | m² | 8.90 |  |  |
| 6 | 药品处置柜 | 1.材质1.8多层实木（国标定制） 2.五金配件铰链 ：合固 3.含搬运、安装 | m | 2.00 |  |  |
| 7 | 输液柜、药品 处置柜大理石台面 | 1.名称:大理石台面1.5厚 2.规格:定制，现场开孔 | m | 3.80 |  |  |
| 8 | 治疗室洗手台 | 1.材质：定制洗手盆 2.品牌感应龙头及下水 | 套 | 1.00 |  |  |
| 9 | 病房设备置物架 | 1.材质：不锈钢现场制作 2.250宽度、长度350 | 个 | 10.00 |  |  |
| 10 | 强电、给排水 | 1.材质：开关、插座、冷热水管、下水 2.开关2.5m²电线，插座4m²电线接入空开箱、人工开孔穿线走槽板 | 项 | 1.00 |  |  |
| 11 | 灯 | - 品牌灯具 - 500吸顶灯 | 个 | 3.00 |  |  |
| 12 | 三人位沙发 | 1.猫爪布、推拉带床 | 套 | 2.00 |  |  |
| 13 | 护士更衣室鞋柜 | 1.定制、皮质座面 | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 以下为独立监控设备系统、录像保存90天（不含院内呼叫器） |  |  |  |  |  |
| 15 | 500万双光源全彩音频摄像头 | 1.P24（N）-TS全彩 | 台 | 12.00 |  |  |
| 16 | 网线 | 1.六类网线 | m | 300.00 |  |  |
| 17 | POE交换机 | 1.国标8+2口POE交换机 | 台 | 1.00 |  |  |
| 18 | 储存服务器 | 1.H265NVR16路2盘位 | 台 | 1.00 |  |  |
| 19 | 32寸显示器 | 1.超薄 | 台 | 1.00 |  |  |
| 20 | 监控专用硬盘 | 1.12TB | 套 | 2.00 |  |  |
| 21 | 电源线、线槽、插板、扎带、水晶头、人工等 | 1.国标 | 项 | 1.00 |  |  |
| 22 | 心电监护系统 | - 网线、32寸屏幕 - 2.10套心电监护系统联网 | 项 | 1.00 |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |
| 报价包含：材料、人工、机械、运费、税收，安装，搬运等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：