- 附件1：威宁自治县人民医院2026年过滤网更换采购报价表

| 初效、中效区域清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滤网等级 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 滤网等级 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 初效 | 695*592*95 | 1 |  |  | 中效 | 792*592*381 | 1 |  |  | 手术室 |
|  | 695*287*95 | 1 |  |  |  | 792*287*534 | 1 |  |  |  |
| 初效 | 692*490*52 | 4 |  |  | 中效 | 792*490*534 | 4 |  |  |  |
| 初效 | 692*592*52 | 2 |  |  | 中效 | 792*592*534 | 2 |  |  |  |
| 初效 | 692*490*52 | 2 |  |  | 中效 | 792*289*534 | 2 |  |  |  |
| 初效 | 692*490*95 | 2 |  |  | 中效 | 792*490*534 | 2 |  |  |  |
| 初效 | 692*592*95 | 2 |  |  | 中效 | 792*592*534 | 2 |  |  |  |
| 初效 | 695*592*95 | 1 |  |  | 中效 | 792*592*534 | 1 |  |  |  |
| 初效 | 692*287*95 | 1 |  |  | 中效 | 792*287*534 | 1 |  |  |  |
| 初效 | 692*490*95 | 2 |  |  | 中效 | 792*490*534 | 2 |  |  |  |
| 初效 | 695*592*95 | 9 |  |  | 中效 | 792*592*534 | 9 |  |  |  |
| 初效 | 692*490*95 | 2 |  |  | 中效 | 792*490*534 | 2 |  |  |  |
| 初效 | 692*287*95 | 2 |  |  | 中效 | 792*287*534 | 2 |  |  |  |
| 亚高效 | 792*287*292 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 792*490*292 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初效 | 692*490*95 | 4 |  |  | 中效 | 792*492*535 | 4 |  |  |  |
| 亚高效 | 792*490*292 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初效 | 692*287*95 | 2 |  |  | 中效 | 792*490*534 | 4 |  |  |  |
|  | 692*490*95 | 2 |  |  |  | 792*287*534 | 4 |  |  |  |
| 亚高效 | 792*490*292 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 792*287*292 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初效 | 692*490*95 | 1 |  |  | 中效 | 792*490*534 | 1 |  |  | ICU重症监护室 |
|  | 692*490*95 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初效 | 690*592*95 | 1 |  |  | 中效 | 790*592*534 | 1 |  |  |  |
| 初效 | 692*592*95 | 4 |  |  | 中效 | 792*592*534 | 4 |  |  |  |
| 初效 | 692*592*95 | 4 |  |  | 中效 | 792*592*534 | 4 |  |  |  |
| 初效 | 692*592*95 | 1 |  |  | 中效 | 792*592*534 | 1 |  |  | 日间手 术室 |
| 初效 | 692*490*95 | 2 |  |  | 中效 | 792*490*534 | 2 |  |  |  |
|  | 692*287*95 | 2 |  |  |  | 792*287*534 | 2 |  |  |  |
| 初效 | 692*490*95 | 2 |  |  | 中效 | 792*287*534 | 2 |  |  | 急诊EICU |
|  | 692*287*95 | 2 |  |  |  | 792*490*534 | 2 |  |  |  |
| 初效 | 692*490*95 | 1 |  |  | 中效 | 792*490*534 | 1 |  |  |  |
| 初效 | 692*592*95 | 4 |  |  | 中效 | 792*592*534 | 4 |  |  |  |
| 初效 | 592*592*95 | 2 |  |  |  | 792*592*534 | 2 |  |  | 产科 |
| 初效 | 692*592*95 | 1 |  |  | 中效 | 792*592*534 | 2 |  |  | 新生儿科 |
|  | 692*592*52 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初效 | 692*592*95 | 10 |  |  | 中效 | 792*592*534 | 6 |  |  | 介入科 |
| 初效 | 695*592*95 | 10 |  |  | 中效 | 792*592*534 | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中效 | 595*592*534 | 14 |  |  |  |
| 初效 | 695*595*46 | 1 |  |  | 中效 | 792*592*381 | 1 |  |  | 检验科 |
|  | 690*595*46 | 1 |  |  |  | 787*592*381 | 1 |  |  |  |
| 初效 | 690*490*95 | 1 |  |  | 中效 | 790*490*534 | 1 |  |  | 血透室 |
| 初效 | 690*592*95 | 2 |  |  | 中效 | 790*592*534 | 4 |  |  | 病理科 |
|  | 690*592*52 | 2 |  |  |  | 790*590*410 | 2 |  |  |  |
|  | 692*592*46 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初效 | 695*595*96 | 2 |  |  | 中效 | 792*592*534 | 2 |  |  | 消毒供应室 |
| 初效 | 690*595*46 | 4 |  |  |  | 792*592*381 | 2 |  |  | 静配中心 |
|  | 695*595*46 | 2 |  |  | 中效 | 792*287*381 | 4 |  |  |  |
|  | 693*595*46 | 2 |  |  |  | 792*490*381 | 2 |  |  |  |
| 初效 | 123 |  |  |  | 中效 | 124 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 特殊科室高效滤网区域清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 | 滤网等级 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 |  | 备注 |
| 手术室 | 高效 | 810*305*292 | 68 |  |  | 镀锌框，纸隔板 | 1-14手术间 |
|  |  | 684*484*93 | 33 |  |  | 铝合金框，无隔板 | 过道 及辅房 |
|  |  | 684*484*69 | 33 |  |  | 铝合金框，无隔板 |  |
|  |  | 580*280*69 | 24 |  |  | 铝合金框，无隔板 |  |
| ICU重症监护室 | 高效 | 684*684*150 | 29 |  |  | 镀锌框，纸隔板 | 大厅及 隔离病房 |
|  |  | 684*684*93 | 8 |  |  | 铝合金框，无隔板 |  |
|  |  | 684*684*69 | 18 |  |  | 铝合金框，无隔板 |  |
|  |  | 580*580*69 | 14 |  |  | 铝合金框，无隔板 |  |
| 日间手术室 | 高效 | 684*684*69 | 11 |  |  | 铝合金框，无隔板 | 过道 及辅房 |
|  |  | 684*684*93 | 4 |  |  | 铝合金框，无隔板 |  |
|  |  | 580*580*69 | 6 |  |  | 铝合金框，无隔板 |  |
|  |  | 810*505*292 | 8 |  |  | 镀锌框，纸隔板 | 手术间 |
| 门诊EICU | 高效 | 684*684*93 | 10 |  |  | 铝合金框，无隔板 | 大厅 |
|  |  | 684*684*69 | 4 |  |  | 铝合金框，无隔板 |  |
|  |  | 580*590*69 | 5 |  |  | 铝合金框，无隔板 |  |
|  |  | 580*530*69 | 8 |  |  | 铝合金框，无隔板 |  |
|  |  | 684*484*93 | 7 |  |  | 铝合金框，无隔板 | 过道 |
|  |  | 684*484*69 | 3 |  |  | 铝合金框，无隔板 |  |
|  |  | 810*305*292 | 8 |  |  | 镀锌框，纸隔板 | 急诊手术室 |
|  |  | 580*280*69 | 3 |  |  | 铝合金框，无隔板 | 辅房 |
|  |  | 580*230*69 | 5 |  |  | 铝合金框，无隔板 |  |
| 新生儿科 | 高效 | 480*480*69 | 1 |  |  | 铝合金框，无隔板 | 病房 及过道 |
|  |  | 684*484*93 | 5 |  |  | 铝合金框，无隔板 |  |
|  |  | 684*484*69 | 1 |  |  | 铝合金框，无隔板 |  |
| 产科 | 高效 | 580*280*69 | 2 |  |  | 铝合金框，无隔板 | 过道 及辅房 |
|  |  | 580*230*69 | 1 |  |  | 铝合金框，无隔板 |  |
|  |  | 810*305*292 | 8 |  |  | 镀锌框，纸隔板 | 产科手术间 |
| 病理科 | 高效 | 584*584*93 | 18 |  |  | 铝合金框，无隔板 | PCR及技术室 |
|  |  | 584*584*69 | 6 |  |  | 铝合金框，无隔板 | PCR及技术室 |
|  |  | 580*580*69 | 3 |  |  | 铝合金框，无隔板 | 过道 |
| 净配中心 | 高效 | 550*520*80 | 6 |  |  | 铝合金框，无隔板 |  |
|  |  | 684*684*90 | 3 |  |  | 铝合金框，无隔板 |  |
|  |  | 684*684*80 | 3 |  |  | 铝合金框，无隔板 |  |
|  |  | 630*630*90 | 1 |  |  | 铝合金框，无隔板 |  |
|  |  | 530*630*80 | 2 |  |  | 铝合金框，无隔板 |  |
| 介入科 | 高效 | 580*280*69 | 4 |  |  | 铝合金框，无隔板 | 过道 |
|  |  | 1115*560*69 | 4 |  |  | 铝合金框，无隔板 | 手术间1 |
|  |  | 580*570*69 | 1 |  |  | 铝合金框，无隔板 |  |
|  |  | 840*395*69 | 8 |  |  | 铝合金框，无隔板 | 手术间2 |
|  |  | 684*484*69 | 22 |  |  | 铝合金框，无隔板 | 过道及辅房 |
|  |  | 684*484*93 | 29 |  |  | 铝合金框，无隔板 |  |
| 感染楼 | 高效 | 540*590*70 | 85 |  |  | 铝合金框，无隔板 | 隔离病房 及过道 |
|  |  | 1140*690*70 | 24 |  |  | 铝合金框，无隔板 |  |
| 合计 |  | 546个 | 合计金额 |  |  |  |  |

| 回风初效区域清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 | 滤网等级 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 手术室 | 回风初效 | 290*805*20 | 68 |  |  | 1-14间手术室 |
| ICU重症监护室 | 回风初效 | 880*260*20 | 45 |  |  | 隔离病房及大厅 |
| 介入科 | 回风初效 | 1160*210*20 | 12 |  |  | 手术间 |
| 产科手术室 | 回风初效 | 290*805*20 | 4 |  |  | 手术间 |
| 病理科 | 回风初效 | 565*265*46 | 5 |  |  |  |
|  |  | 785*265*46 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 138 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：过滤网具体尺寸可能存在一定的误差，以现场实际测量为准。

总合计报价金额（大写）：

报价单位名称（盖章）：

联系电话：

报价时间：