附件1：

威宁自治县人民医院2026年过滤网更换采购报价表

| 序号 | 技术要求 |  |  | 数量（个） | 更换次数 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 滤网等级 | 规格 | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效 | 692*592*95 | 铝合金框 | 26 | 4次 |  |  |  |
| 2 | 初效 | 695*592*95 | 铝合金框 | 21 | 4次 |  |  |  |
| 3 | 初效 | 692*490*95 | 铝合金框 | 19 | 4次 |  |  |  |
| 4 | 初效 | 692*287*95 | 铝合金框 | 9 | 4次 |  |  |  |
| 5 | 初效 | 792*490*292 | 铝合金框 | 8 | 4次 |  |  |  |
| 6 | 初效 | 692*592*52 | 铝合金框 | 7 | 4次 |  |  |  |
| 7 | 初效 | 692*490*52 | 铝合金框 | 6 | 4次 |  |  |  |
| 8 | 初效 | 690*595*46 | 铝合金框 | 5 | 4次 |  |  |  |
| 9 | 初效 | 792*287*292 | 铝合金框 | 4 | 4次 |  |  |  |
| 10 | 初效 | 690*5952*95 | 铝合金框 | 3 | 4次 |  |  |  |
| 11 | 初效 | 695*595*46 | 铝合金框 | 3 | 4次 |  |  |  |
| 12 | 初效 | 690*592*52 | 铝合金框 | 2 | 4次 |  |  |  |
| 13 | 初效 | 592*592*95 | 铝合金框 | 2 | 4次 |  |  |  |
| 14 | 初效 | 692*592*46 | 铝合金框 | 2 | 4次 |  |  |  |
| 15 | 初效 | 695*595*96 | 铝合金框 | 2 | 4次 |  |  |  |
| 16 | 初效 | 695*287*95 | 铝合金框 | 1 | 4次 |  |  |  |
| 17 | 初效 | 690*490*95 | 铝合金框 | 1 | 4次 |  |  |  |
| 18 | 初效 | 693*595*46 | 铝合金框 | 2 | 4次 |  |  |  |
| 19 | 中效 | 792*592*534 | 镀锌压条 | 53 | 4次 |  |  |  |
| 20 | 中效 | 792*490*534 | 镀锌压条 | 20 | 4次 |  |  |  |
| 21 | 中效 | 595*592*534 | 镀锌压条 | 14 | 4次 |  |  |  |
| 22 | 中效 | 792*287*534 | 镀锌压条 | 12 | 4次 |  |  |  |
| 23 | 中效 | 792*287*381 | 镀锌压条 | 4 | 4次 |  |  |  |
| 24 | 中效 | 792*492*535 | 镀锌压条 | 4 | 4次 |  |  |  |
| 25 | 中效 | 792*592*381 | 镀锌压条 | 4 | 4次 |  |  |  |
| 26 | 中效 | 790*592*534 | 镀锌压条 | 5 | 4次 |  |  |  |
| 27 | 中效 | 792*490*534 | 镀锌压条 | 2 | 4次 |  |  |  |
| 28 | 中效 | 790*590*410 | 镀锌压条 | 2 | 4次 |  |  |  |
| 29 | 中效 | 787*592*381 | 镀锌压条 | 1 | 4次 |  |  |  |
| 30 | 中效 | 790*490*534 | 镀锌压条 | 1 | 4次 |  |  |  |
| 31 | 中效 | 792*490*381 | 镀锌压条 | 2 | 4次 |  |  |  |
| 32 | 高效 | 810*305*292 | 铝隔板 | 84 | 1次 |  |  |  |
| 33 | 高效 | 540*590*70 | 铝隔板 | 85 | 1次 |  |  |  |
| 34 | 高效 | 1140*690*70 | 铝隔板 | 24 | 1次 |  |  |  |
| 35 | 高效 | 684*484*93 | 铝隔板 | 77 | 1次 |  |  |  |
| 36 | 高效 | 684*484*69 | 铝隔板 | 39 | 1次 |  |  |  |
| 37 | 高效 | 580*280*69 | 铝隔板 | 39 | 1次 |  |  |  |
| 38 | 高效 | 684*684*69 | 铝隔板 | 37 | 1次 |  |  |  |
| 39 | 高效 | 684*684*93 | 铝隔板 | 22 | 1次 |  |  |  |
| 40 | 高效 | 684*684*150 | 铝隔板 | 29 | 1次 |  |  |  |
| 41 | 高效 | 580*580*69 | 铝隔板 | 23 | 1次 |  |  |  |
| 42 | 高效 | 580*590*69 | 铝隔板 | 5 | 1次 |  |  |  |
| 43 | 高效 | 580*530*69 | 铝隔板 | 8 | 1次 |  |  |  |
| 44 | 高效 | 580*230*69 | 铝隔板 | 6 | 1次 |  |  |  |
| 45 | 高效 | 584*584*69 | 铝隔板 | 6 | 1次 |  |  |  |
| 46 | 高效 | 550*520*80 | 铝隔板 | 6 | 1次 |  |  |  |
| 47 | 高效 | 684*684*90 | 铝隔板 | 3 | 1次 |  |  |  |
| 48 | 高效 | 684*684*80 | 铝隔板 | 3 | 1次 |  |  |  |
| 49 | 高效 | 630*630*90 | 铝隔板 | 1 | 1次 |  |  |  |
| 50 | 高效 | 530*630*80 | 铝隔板 | 2 | 1次 |  |  |  |
| 51 | 高效 | 580*280*69 | 铝隔板 | 4 | 1次 |  |  |  |
| 52 | 高效 | 1115*560*69 | 铝隔板 | 4 | 1次 |  |  |  |
| 53 | 高效 | 580*570*69 | 铝隔板 | 1 | 1次 |  |  |  |
| 54 | 高效 | 840*395*69 | 铝隔板 | 8 | 1次 |  |  |  |
| 55 | 高效 | 684*484*69 | 铝隔板 | 22 | 1次 |  |  |  |
| 56 | 高效 | 810*505*292 | 铝隔板 | 8 | 1次 |  |  |  |
| 57 | 回风初效 | 290*805*20 | 铝合金框 | 68 | 4次 |  |  |  |
| 58 | 回风初效 | 880*260*20 | 铝合金框 | 45 | 4次 |  |  |  |
| 59 | 回风初效 | 1160*210*20 | 铝合金框 | 12 | 4次 |  |  |  |
| 60 | 回风初效 | 290*805*20 | 铝合金框 | 4 | 4次 |  |  |  |
| 61 | 回风初效 | 565*265*46 | 铝合金框 | 5 | 4次 |  |  |  |
| 62 | 回风初效 | 785*265*46 | 铝合金框 | 4 | 4次 |  |  |  |
| 合计报价金额（元）: |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：尺寸可能存在稍微偏差，精准尺寸需要现场实际测量