附件1：

威宁自治县人民医院2026年过滤网更换采购报价表（第二次）

	序号
	技术要求
	数量（个）
	更换次数
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	滤网等级
	规格
	技术参数
	
	
	
	
	

	1
	初效
	692*592*95
	铝合金框
	26
	4次
	
	
	

	2
	初效
	695*592*95
	铝合金框
	21
	4次
	
	
	

	3
	初效
	692*490*95
	铝合金框
	19
	4次
	
	
	

	4
	初效
	692*287*95
	铝合金框
	9
	4次
	
	
	

	5
	初效
	792*490*292
	铝合金框
	8
	4次
	
	
	

	6
	初效
	692*592*52
	铝合金框
	7
	4次
	
	
	

	7
	初效
	692*490*52
	铝合金框
	6
	4次
	
	
	

	8
	初效
	690*595*46
	铝合金框
	5
	4次
	
	
	

	9
	初效
	792*287*292
	铝合金框
	4
	4次
	
	
	

	10
	初效
	690*5952*95
	铝合金框
	3
	4次
	
	
	

	11
	初效
	695*595*46
	铝合金框
	3
	4次
	
	
	

	12
	初效
	690*592*52
	铝合金框
	2
	4次
	
	
	

	13
	初效
	592*592*95
	铝合金框
	2
	4次
	
	
	

	14
	初效
	692*592*46
	铝合金框
	2
	4次
	
	
	

	15
	初效
	695*595*96
	铝合金框
	2
	4次
	
	
	

	16
	初效
	695*287*95
	铝合金框
	1
	4次
	
	
	

	17
	初效
	690*490*95
	铝合金框
	1
	4次
	
	
	

	18
	初效
	693*595*46
	铝合金框
	2
	4次
	
	
	

	19
	中效
	792*592*534
	镀锌压条
	53
	4次
	
	
	

	20
	中效
	792*490*534
	镀锌压条
	20
	4次
	
	
	

	21
	中效
	595*592*534
	镀锌压条
	14
	4次
	
	
	

	22
	中效
	792*287*534
	镀锌压条
	12
	4次
	
	
	

	23
	中效
	792*287*381
	镀锌压条
	4
	4次
	
	
	

	24
	中效
	792*492*535
	镀锌压条
	4
	4次
	
	
	

	25
	中效
	792*592*381
	镀锌压条
	4
	4次
	
	
	

	26
	中效
	790*592*534
	镀锌压条
	5
	4次
	
	
	

	27
	中效
	792*490*534
	镀锌压条
	2
	4次
	
	
	

	28
	中效
	790*590*410
	镀锌压条
	2
	4次
	
	
	

	29
	中效
	787*592*381
	镀锌压条
	1
	4次
	
	
	

	30
	中效
	790*490*534
	镀锌压条
	1
	4次
	
	
	

	31
	中效
	792*490*381
	镀锌压条
	2
	4次
	
	
	

	32
	高效
	810*305*292
	铝隔板
	84
	1次
	
	
	

	33
	高效
	540*590*70
	铝隔板
	85
	1次
	
	
	

	34
	高效
	1140*690*70
	铝隔板
	24
	1次
	
	
	

	35
	高效
	684*484*93
	铝隔板
	77
	1次
	
	
	

	36
	高效
	684*484*69
	铝隔板
	39
	1次
	
	
	

	37
	高效
	580*280*69
	铝隔板
	39
	1次
	
	
	

	38
	高效
	684*684*69
	铝隔板
	37
	1次
	
	
	

	39
	高效
	684*684*93
	铝隔板
	22
	1次
	
	
	

	40
	高效
	684*684*150
	铝隔板
	29
	1次
	
	
	

	41
	高效
	580*580*69
	铝隔板
	23
	1次
	
	
	

	42
	高效
	580*590*69
	铝隔板
	5
	1次
	
	
	

	43
	高效
	580*530*69
	铝隔板
	8
	1次
	
	
	

	44
	高效
	580*230*69
	铝隔板
	6
	1次
	
	
	

	45
	高效
	584*584*69
	铝隔板
	6
	1次
	
	
	

	46
	高效
	550*520*80
	铝隔板
	6
	1次
	
	
	

	47
	高效
	684*684*90
	铝隔板
	3
	1次
	
	
	

	48
	高效
	684*684*80
	铝隔板
	3
	1次
	
	
	

	49
	高效
	630*630*90
	铝隔板
	1
	1次
	
	
	

	50
	高效
	530*630*80
	铝隔板
	2
	1次
	
	
	

	51
	高效
	580*280*69
	铝隔板
	4
	1次
	
	
	

	52
	高效
	1115*560*69
	铝隔板
	4
	1次
	
	
	

	53
	高效
	580*570*69
	铝隔板
	1
	1次
	
	
	

	54
	高效
	840*395*69
	铝隔板
	8
	1次
	
	
	

	55
	高效
	684*484*69
	铝隔板
	22
	1次
	
	
	

	56
	高效
	810*505*292
	铝隔板
	8
	1次
	
	
	

	57
	回风初效
	290*805*20
	铝合金框
	68
	4次
	
	
	

	58
	回风初效
	880*260*20
	铝合金框
	45
	4次
	
	
	

	59
	回风初效
	1160*210*20
	铝合金框
	12
	4次
	
	
	

	60
	回风初效
	290*805*20
	铝合金框
	4
	4次
	
	
	

	61
	回风初效
	565*265*46
	铝合金框
	5
	4次
	
	
	

	62
	回风初效
	785*265*46
	铝合金框
	4
	4次
	
	
	

	合计报价金额小写：                  元 （人民币大写：                           ）


注：1、规格尺寸可能存在稍微偏差，精准尺寸以中标供应商现场实际测量为准。

报价均包含产品、运输、安装人工及辅材、税费等全部费用，无其他任何隐形收费。

