附件1：

威宁自治县人民医院有组织废气监测服务报价清单

| 序号 | 监测位置 | 监测类别 | 检测因子 | 检测频率 | 全年监测次数 | 单价 | 总计费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理废气排放口DA003 | 有组织废气 | 臭气浓度、硫化氢、氨（氨气） | 1次/季，非连续采样至少4个；现场采样 | 4次 |  |  |  |
| 2 | 锅炉废气排放口1#到10#（DA004到DA013），共10颗烟囱 | 有组织废气 | 颗粒物；烟气黑度；二氧化硫 | 1次/年；非连续采样至少3个；现场采样 | 1次(DA005的颗粒物每季度1次) |  |  |  |
| 3 | 锅炉废气排放口1#到10#（DA004到DA013），共10颗烟囱 | 有组织废气 | 氮氧化物 | 1次/月；非连续采样至少3个；现场采样 | 12次 |  |  |  |
| 4 | 排污许可执行月报、季报、年报填报费及全国排污许可证管理信息平台执行年报填报（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计费用： /年（大写） /年 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：