附件2：威宁自治县人民医院新生儿科增设空调机组采购项目评分表

| 评审大类 | 评审子项 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （40分） | 投标报价 | 40 | 满足采购需求最低投标报价为评标基准价，价格得分=(评标基准价÷投标报价)×40，保留2位小数。高于预算作无效响应。 |
| 商务部分 （27分） | 同类项目业绩 | 15 | 2021年至今，每提供1份医院新生儿科/产房/净化空调机组供货及安装业绩得3分，最多12分； 需提供合同关键页，具备验收证明优先，材料不全不计分。 |
|  | 体系认证 | 6 | 投标空调机组制造厂家具备ISO9001质量管理、ISO14001环境、ISO45001职业健康安全，证书认证范围包含制冷/空调设备相关制造，每提供1份有效证书得2分，最高6分。 |
|  | 项目团队配置 | 6 | 拟投入本项目人员，具备电工作业、制冷与空调作业、高处作业等特种作业操作证，每提供1个有效证书得2分，最多6分；证书在有效期内。 须提供身份证、证书复印件加盖公章；同一人员多项证书不重复计分。 |
| 技术部分 （33分） | 设备技术参数响应 | 9 | 投标空调机组品牌正规、生产厂家综合实力强、产品成熟度高，得3分 提供整机第三方权威检测报告（含噪声、风量、制冷量、能效等核心检测）齐全得3分 提供产品合格证、出厂检测资料、质保资料、说明书齐全得3分 资料齐全、完整、真实得满分；部分缺失按项扣分；关键检测报告缺失本项不得分。 |
|  | 实施方案 （新生儿科专项） | 14 | 包含：现场勘察、供货安装计划、病区错峰施工方案、新生儿科室防护降噪降尘、原有管线保护、感染防控措施、调试检测方案、竣工验收方案。 方案针对性强、贴合新生儿病区环境得12-14分；方案较完整8-11分；一般4-7分；未提供0分。 |
|  | 售后服务及维保方案 | 10 | 包含故障响应时间、驻场/上门维保、备品备件库、质保期服务、定期巡检、操作培训。承诺故障2小时响应，4小时到场处置得满分；响应时效拉长相应扣分；方案空洞无具体承诺酌情扣分。 |