附件1：

威宁自治县人民医院医技楼外机采购报价表

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （元） | （元） |  |
| 1 | 低温风冷热泵模块机组（热回收） | FLMK-130-H | 台 | 2 |  |  | 产品：一级能效 制冷量：130kW，制热量：142KW，产品检测报告结果制冷性能系数 COP≥3.3KW，机组能源效率检测报告性能系数 （COP）≥3.33KW，综合部分负荷性能系数 （IPLV）≥4.00KW，消耗总电功率≤ 40KW R410A环保冷媒,噪音不得大于67 dB。 |
| 2 | 机组PLC控制箱 | - | 套 | 1 |  |  | 施工规范 |
| 3 | 吊装及运输费用 | - | 项 | 1 |  |  | 施工规范 |
| 4 | 机组拆卸费用 | - | 台 | 2 |  |  | 施工规范 |
| 5 | 安装及配套材料及电源线费用 | 国标 | 项 | 1 |  |  | 施工规范 |
| 6 | 安装人工费 | 含设备固定、管路连接 | 台 | 2 |  |  | 施工规范 |
| 7 | 过滤器 | DN25，黄铜Y型，304不锈钢滤网 | 个 | 4 |  |  | 适配模块机，耐腐蚀、易拆洗 |
| 8 | 阀门 | DN25-DN32，黄铜材质，含截止阀、蝶阀、止回阀 | 个 | 8 |  |  | 适配管路，耐压抗腐蚀，含安装密封件 |
| 9 | 压力表 | 0-1.6MPa，耐震型，精度0.4级 | 块 | 4 |  |  | 安装于设备进出口，便于监测压力，适配模块机运行需求 |
| 10 | 保温材料 | 复合纳米气凝胶，导热系数≤0.04W/(m·K)，A级不燃 | ㎡ | 20 |  |  | 含设备管路、阀门保温，含保温层、防护层及施工 |
| 11 | 辅助安装材料 | 含减震垫、螺栓、密封胶、金属软管、支架等 | 项 | 1 |  |  | 含设备固定、管路连接所需全部辅助材料，含支架制作费用 |
| 12 | 调试检测费 | 含系统试压、清洗、试运行调试 | 项 | 1 |  |  | 确保设备正常运行，符合模块机安装规范要求 |
| 报价总计 |  |  |  |  |  |  | 含税总价，含设备、运输、安装、材料及售后服务 |

报价单位（盖章）：

联 系 电 话：