附件2：

威宁自治县人民医院新生儿科增设空调机组采购项目（第二次）评分表

| 评审 大类 | 评审 项目 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分40分 | 投标报价 | 40分 | 满足采购需求的有效最低投标报价作为评标基准价； 价格得分 =(评标基准价 ÷ 投标报价)×40，保留 2 位小数。投标报价高于 26 万元预算，响应无效。 |  |
| 商务部分 20分 | 同类项目业绩 | 12分 | 供应商自身空调供货安装业绩： 医院洁净病区（新生儿科、ICU、手术室）、GMP车间、生物实验室项目，每份合同得 3 分；普通空调项目每份得 2 分。本项最高 12 分。 注：提供合同关键页（甲乙双方盖章、项目名称、工作范围）加盖公章；厂家业绩不计分，同一项目不重复计分。 |  |
|  | 厂家体系认证 | 8分 | 风冷模块制造厂家具备ISO9001质量管理（2 分）、ISO14001环境（2 分）、ISO45001职业健康安全（2 分），证书认证范围包含制冷/空调设备相关制造；厂家具备 CNAS 认可整机实验室（2 分），满分 8 分。 注：投标单位自身证书不算，必须是设备生产厂家证书。 |  |
| 技术部分 40分 | - 技术检测报告 | - 3分 | - 投标机型提供 CNAS/CMA 机构出具的第三方检测报告，报告包含室内机组噪声、风量、额定制热量，得分3分。型号不一致或缺任意一项指标，本项不得分。机组必须热泵冷暖型，单冷机组直接判定无效响应。投标系统须具备空调分区控制功能 |  |
|  | - 品牌应用认可度 | 5分 | - 所投品牌在医疗洁净空调领域的市场应用与口碑情况，评委依据投标人提供的品牌全国医院项目案例清单、用户评价/回访证明、行业知名品牌排名或获奖证书等材料综合打分：案例覆盖三甲医院越多、佐证材料越完整权威者得高分；仅有产品彩页、无实质案例佐证者得低分或不得分。满分 5 分。 |  |
|  | 新生儿科专项实施方案 | 8分 | 供应商提供新生儿科专项针对性施工保障方案，每条1.6分，满分 8 分： 1.新生儿科院感防控专项措施； 2.病区静音施工、降噪防尘、错峰施工保障措施； 3.病区设备、墙体、地面成品保护方案； 4.医院原有管线、弱电、供氧管线保护方案； 5.施工结束后病区洁净恢复、消毒复原保障措施。 未提供专项方案本项 0 分；通用施工方案不计分，缺对应条目则对应条目不得分。 |  |
|  | 供应商企业安装资质 | 3分 | 投标供应商具有建筑机电安装工程专业承包资质：一级资质得 3 分，二级资质得 2 分，无有效资质不得分。证书须在有效期内，加盖供应商公章。 |  |
|  | 拟派项目特种作业人员 | 6分 | 拟投入本项目团队人员，持有有效特种作业证（电工作业、高处作业、制冷与空调作业、电焊与热切割作业），每提供 1 名有效人员证书得 1.5 分，本项最高 6 分。 注：提供证书 + 身份证复印件加盖公章，一人多证不重复计分。 |  |
|  | 整机质保承诺（含全部备品备件） | 5分 | 整机质保、质保期内压缩机、主板、风机等所有备品备件免费更换。 基础整机质保≥2年得 2 分；每增加 1 年质保加 1.5分，最高5分。 须提供盖章质保承诺函，质保不足 2 年本项 0 分。 |  |
|  | 投标产品节能认证证书 | 2分 | 投标风冷热泵模块机组具备国家认可的节能产品认证证书，证书型号与投标产品一致、在有效期内，得 2分；无或者型号不符不得分。 |  |
|  | 贵州省内售后网点 | 2分 | 设备厂家在贵州省内设有固定售后网点得 2 分； 国内有网点、省内无固定网点得 1 分；无证明 0分。 |  |
|  | 售后响应承诺 | 3分 | 质保期故障报修，2 小时响应、4 小时到达现场得 3 分； 2 小时响应、6 小时到达得 1 分；其余 0 分。 |  |
|  | 安装应急处置承诺 | 3分 | 提供专项应急承诺函，施工突发事项 15 分钟内给出处置方案得 3 分； 15-30 分钟内处置得 1 分；无承诺函 0 分。 |  |
| 得分合计 | —— | 100分 | —— |  |