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威宁自治县人民医院新生儿科增设空调机组采购项目（第二次）评分表
	评审
大类
	评审
项目
	分值
	评分标准
	得分

	价格部分40分
	投标报价
	40分
	满足采购需求的有效最低投标报价作为评标基准价；
价格得分 =(评标基准价 ÷ 投标报价)×40，保留 2 位小数。投标报价高于 26 万元预算，响应无效。
	

	商务部分
20分
	同类项目业绩
	12分
	供应商自身空调供货安装业绩：
医院洁净病区（新生儿科、ICU、手术室）、GMP车间、生物实验室项目，每份合同得 3 分；普通空调项目每份得 2 分。本项最高 12 分。
注：提供合同关键页（甲乙双方盖章、项目名称、工作范围）加盖公章；厂家业绩不计分，同一项目不重复计分。
	

	
	厂家体系认证
	8分
	风冷模块制造厂家具备ISO9001质量管理（2 分）、ISO14001环境（2 分）、ISO45001职业健康安全（2 分），证书认证范围包含制冷/空调设备相关制造；厂家具备 CNAS 认可整机实验室（2 分），满分 8 分。
注：投标单位自身证书不算，必须是设备生产厂家证书。
	

	技术部分
40分
	技术检测报告
	3分
	投标机型提供 CNAS/CMA 机构出具的第三方检测报告，报告包含室内机组噪声、风量、额定制热量，得分3分。型号不一致或缺任意一项指标，本项不得分。机组必须热泵冷暖型，单冷机组直接判定无效响应。投标系统须具备空调分区控制功能
	

	
	品牌应用认可度
	5分
	所投品牌在医疗洁净空调领域的市场应用与口碑情况，评委依据投标人提供的品牌全国医院项目案例清单、用户评价/回访证明、行业知名品牌排名或获奖证书等材料综合打分：案例覆盖三甲医院越多、佐证材料越完整权威者得高分；仅有产品彩页、无实质案例佐证者得低分或不得分。满分 5 分。
	

	
	新生儿科专项实施方案
	8分
	供应商提供新生儿科专项针对性施工保障方案，每条1.6分，满分 8 分：
1.新生儿科院感防控专项措施；
2.病区静音施工、降噪防尘、错峰施工保障措施；
3.病区设备、墙体、地面成品保护方案；
4.医院原有管线、弱电、供氧管线保护方案；
5.施工结束后病区洁净恢复、消毒复原保障措施。
未提供专项方案本项 0 分；通用施工方案不计分，缺对应条目则对应条目不得分。
	

	
	供应商企业安装资质
	3分
	投标供应商具有建筑机电安装工程专业承包资质：一级资质得 3 分，二级资质得 2 分，无有效资质不得分。证书须在有效期内，加盖供应商公章。
	

	
	拟派项目特种作业人员
	6分
	拟投入本项目团队人员，持有有效特种作业证（电工作业、高处作业、制冷与空调作业、电焊与热切割作业），每提供 1 名有效人员证书得 1.5 分，本项最高 6 分。
注：提供证书 + 身份证复印件加盖公章，一人多证不重复计分。
	

	
	整机质保承诺（含全部备品备件）
	5分
	整机质保、质保期内压缩机、主板、风机等所有备品备件免费更换。
基础整机质保≥2年得 2 分；每增加 1 年质保加 1.5分，最高5分。
须提供盖章质保承诺函，质保不足 2 年本项 0 分。
	

	
	投标产品节能认证证书
	2分
	投标风冷热泵模块机组具备国家认可的节能产品认证证书，证书型号与投标产品一致、在有效期内，得 2分；无或者型号不符不得分。
	

	
	贵州省内售后网点
	2分
	设备厂家在贵州省内设有固定售后网点得 2 分；
国内有网点、省内无固定网点得 1 分；无证明 0分。
	

	
	售后响应承诺
	3分
	质保期故障报修，2 小时响应、4 小时到达现场得 3 分；
2 小时响应、6 小时到达得 1 分；其余 0 分。
	

	
	安装应急处置承诺
	3分
	提供专项应急承诺函，施工突发事项 15 分钟内给出处置方案得 3 分；
15-30 分钟内处置得 1 分；无承诺函 0 分。
	

	得分合计
	——
	100分
	——
	




