附件1：

威宁自治县人民医院新生儿科增设空调机组采购（第二次）报价表

| 序号 | 设备名称 | 设备规格 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶式中效送风机组 | 1. 示例型号BFK-2.0D；送风量2000m³/h；额定制冷量≥11kW；输入功率≤0.37kW；配套F8中效过滤器；整套空调系统支持分区独立控制，各区域可单独启停、调节温度。 |  | 12 | 台 |  |  | 示例型号不作限制性要求，参数满足或优于即可 |
| 2 | 风冷热泵模块机组 | 示例型号FMK-130HF；额定制冷量≥130kW，冷暖热泵型。 |  | 1 | 台 |  |  | 示例型号不作限制性要求，参数满足或优于即可 |
| 3 | 主机控制器 | 示例型号MKJFJ；配套风冷热泵主机；具备多分区温度监测、各区域独立启停调温、故障报警。 |  | 1 | 台 |  |  | 示例型号不作限制性要求，参数满足或优于即可 |
| 4 | 设备部分报价小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调循环泵 | 流量：50m³/h 扬程：20米 |  | 2 | 台 |  |  | 国标 |
| 2 | 蝶阀 | DN65 |  | 4 | 个 |  |  | 国标 |
| 3 | 蝶阀 | DN100 |  | 4 | 个 |  |  | 国标 |
| 4 | Y型过滤器 | DN100 |  | 2 | 个 |  |  | 国标 |
| 5 | 止回阀 | DN100 |  | 2 | 个 |  |  | 国标 |
| 6 | 橡胶软接头 | DN65 |  | 4 | 个 |  |  | 国标 |
| 7 | 橡胶软接头 | DN100 |  | 4 | 个 |  |  | 国标 |
| 8 | 不锈钢软接管 | DN32 |  | 24 | 条 |  |  | 国标 |
| 9 | 铜闸阀 | DN32 |  | 24 | 个 |  |  | 国标 |
| 10 | 电动二通阀 | DN32 |  | 12 | 个 |  |  | 国标 |
| 11 | Y型过滤器 | DN32 |  | 12 | 个 |  |  | 国标 |
| 12 | 空调控制器 | 86型 |  | 12 | 个 |  |  | 国标 |
| 13 | 压力表 | 0-1.6MPa |  | 2 | 套 |  |  | 国标 |
| 14 | 温度计 | 0-100℃ |  | 2 | 套 |  |  | 国标 |
| 15 | 自动排气阀 | DN20 |  | 2 | 个 |  |  | 国标 |
| 16 | 球阀 | DN20 |  | 2 | 个 |  |  | 国标 |
| 17 | 排污阀 | DN32 |  | 2 | 个 |  |  | 国标 |
| 18 | 镀锌钢管 | DN32 |  | 60 | 米 |  |  | 国标 |
| 19 | 镀锌钢管 | DN50 |  | 80 | 米 |  |  | 国标 |
| 20 | 镀锌钢管 | DN65 |  | 80 | 米 |  |  | 国标 |
| 21 | 镀锌钢管 | DN100 |  | 20 | 米 |  |  | 国标 |
| 22 | 水管保温 | D=20-30mm |  | 1 | m³ |  |  | 国标 |
| 23 | U-PVC冷凝水管（含10mm厚保温管） | 25-50 |  | 120 | 米 |  |  | 国标 |
| 24 | 线控器控制线 | RVVP7*0.75mm2 |  | 36 | 米 |  |  | 国标 |
| 25 | 送风机控制线 | RVV5*1.5mm2 |  | 120 | 米 |  |  | 国标 |
| 26 | KBG线管 | 20 |  | 120 | 米 |  |  | 国标 |
| 27 | 镀锌风管 | 0.75 |  | 156 | ㎡ |  |  | 德玛 |
| 28 | BI级风管保温 | D=20mm |  | 156 | ㎡ |  |  | 华美 |
| 29 | 无隔板高效送风口 | 2000m³/h |  | 12 | 套 |  |  | 灵杰 |
| 30 | 回风口 | 400*600 |  | 12 | 个 |  |  | ABS材质 |
| 31 | 帆布软接 |  |  | 12 | ㎡ |  |  | 防火级 |
| 32 | 管道支架 | 镀锌角钢 |  | 200 | 公斤 |  |  | 国标 |
| 33 | 吊杆 | 8---12 |  | 150 | 米 |  |  | 国标 |
| 34 | 辅材 | 胶水、焊条、木托、螺丝等 |  | 1 | 项 |  |  | 国标 |
| 35 | 主机钢结构基础 | 10# |  | 25 | 米 |  |  | 国标 |
| 36 | 主电缆 | YJV4*35+1*16 |  | 100 | 米 |  |  | 正泰 固达 |
| 37 | 配电箱 | 空调主机及水泵控制 |  | 1 | 台 |  |  | 正泰 德力西 |
| 38 | 吊装费 | 吊装至新生儿科外平台 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 39 | 彩钢板拆除及恢复 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 40 | 彩钢板开洞 |  |  | 24 | 个 |  |  |  |
| 41 | 主机安装人工费 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 42 | 室内机安装人工费 |  |  | 12 | 台 |  |  |  |
| 43 | 运输费 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 44 | 安装部分 报价小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  |  | 小写： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |

注：分项报价和总价报价均要逐一填写，只填总价报价的判做无效报价。

报价方签字：

报价单位盖章：

联系电话：

报价日期：  2026年   月   日