## Sheet1
附件2：威宁自治县人民医院临床营养科建设项目综合评分表
序号 | 评分维度 （100分） | 评分详细内容 | 得分
01 | 投标报价 （40分） | 以全部有效投标报价的最低价作为评标基准价，报价得分=(评标基准价÷投标人有效报价)×40，保留两位小数；等于基准价得40分。报价超出预算、报价异常偏低、无法提供成本及材料佐证的，按无效投标处理。
02 | 企业业绩 （12分） | 投标供应商自身建设业绩，本项最高得12分。 1、十万级及以上医院洁净病区（新生儿科、ICU、手术室、营养配制室等类似业绩），每份得3分； 2、十万级及以上GMP净化车间、洁净实验室净化施工项目每份得3分； 3、类似医院等普通装修改造项目每份得2分。 注：须同时提供合同关键页（甲乙双方盖章、项目名称、工作范围），加盖公章方可计分；仅设备供货、设计、劳务分包业绩不计分；同一项目不重复计分。
03 | 拟派现场管理人员 （6分） | 投标人须为本项目派驻现场管理人员，投标文件须提供人员身份证复印件、加盖公章岗位职责书面承诺，缺岗、无职责说明不得分。一人一岗，一人多岗本项不得分。 1、项目经理1名：负责整体施工统筹、进度管控、现场协调、质量总负责，资料齐全得2分； 2、现场施工技术员1名：负责净化工艺、彩钢板安装、密封、风管水电技术落地，资料齐全得2分； 3、现场安全质量员1名：负责院感安全、施工安全、质量自检、成品保护，资料齐全得2分；
04 | 平面布局及方案响应 （12分） | 1、平面布局科学合理：满足人流物流洁污分流、功能分区齐全，完全满足十万级配制室建设要求6分；存在一般缺陷4-6分；关键功能缺失0分。（须提供本项目对应的平面布局图，标注洁污分区、人流物流、功能房间、门窗位置，无平面图本项得0分。） 2、净化技术方案：对十万级洁净、压差、过滤、院感防控做针对性方案说明6分；方案基本完整4-6分；无方案0分。
05 | 主要装修材料及配套设备配置（10分） | 投标人须按序分别提供以下主要材料设备明细清单（注明材质、规格参数），未提供清单本项0分。 1.净化围护系统（彩钢板、洁净气密门、圆弧配件）：满足医用洁净防火、易清洁要求，4分；缺关键配件（无圆弧/气密门）得1‑3分；不满足洁净要求0分。 2.净化空调过滤系统：配置初效+中效+高效三级过滤，满足十万级洁净参数，3分；缺少高效过滤得1‑2分；无净化过滤配置0分。 3.洁净配套设施：水池、台面等采用304不锈钢，配套手卫生设施齐全，3分；材质不达标或缺少手卫生设施得1‑2分；不满足院感要求0分。
06 | 施工组织方案完整性 （8分） | 评审内容：工期计划、院内施工安全防护、成品保护、净化施工管控、质量保障措施、医院院感防护、降噪及施工垃圾处置措施。优秀（方案完整、针对性强）6‑8分；一般（主要措施无缺失）5-6分；较差（关键内容缺失）0‑2分。
07 | 质保、售后及履约承诺 （6分） | 须提供加盖公章承诺函，未盖章不得分。 1.总体工程质保、配套设备质保≥2，得2分，不满足不得分。 2.接到报修后4小时内出具书面解决方案及处置措施，6小时内到达现场处置得2分；仅满足6小时到场得1分；其余0分。 3.承诺洁净检测不合格无条件整改并承担复测全部费用得2分；不承诺不得分。
08 | 企业综合实力（6分） | 1.具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，得3分； 2.具备有效的安全生产许可证，得3分。 提供证书复印件加盖公章，证书过期、未提供、未盖章不得分。
综合得分 合计 | —— | ——

## Sheet2
序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 得分
1 | 投标报价 | 40分 | 以满足招标文件全部实质性要求的最低有效投标报价为基准价； 投标报价得分=（基准价÷投标报价）×40。 报价异常偏低、无法提供成本及材料佐证的作无效投标处理。 |  | 40
2 | 平面布局及需求响应 | 12分 | 根据投标人针对本项目出具的平面布局规划、功能分区、人流物流、洁污分区、门窗布局、科室使用需求匹配度进行综合评审： 1.布局合理、完全贴合十万级净化及院感要求、响应全面：9-12分； 2.布局基本合理、主要需求均响应：5-8分； 3.布局不完善、需求响应缺项较多：1-4分；4.无布局方案不得分。 |  | 12
3 | 项目实施方案 | 8分 | 根据施工工期安排、现场安全管控、院感防护措施、降噪防尘、成品保护、垃圾处置、质量管控措施完整性评审： 1.措施完善、贴合医院施工场景：6-8分；2.措施基本齐全：3-5分；3.措施简单、缺关键项：0-2分。 |  | 8
4 | 同类项目业绩 | 12分 | 投标人具有医院洁净净化工程施工业绩（营养科、手术室、实验室等洁净工程），每提供1份完整有效合同得6分，最高12分。仅中标通知书、验收报告不予计分。 |  | 12
5 | 拟派现场管理人员 | 6分 | 投标人须为本项目派驻现场管理人员，投标文件须提供人员身份证复印件、加盖公章岗位职责书面承诺，缺岗、无职责说明不得分。一人一岗，一人多岗本项不得分。 1、项目经理1名：负责整体施工统筹、进度管控、现场协调、质量总负责，资料齐全得2分； 2、现场施工技术员1名：负责净化工艺、彩钢板安装、密封、风管水电技术落地，资料齐全得2分； 3、现场安全质量员1名：负责院感安全、施工安全、质量自检、成品保护，资料齐全得2分； |  | 6
6 | 净化及核心材料配置 | 10分 | 投标人须按序分别提供以下主要材料设备明细清单（注明材质、规格参数），未提供清单本项0分。 1.净化围护系统（彩钢板、洁净气密门、圆弧配件）：满足医用洁净防火、易清洁要求，4分；缺关键配件（无圆弧/气密门）得1‑3分；不满足洁净要求0分。 2.净化空调过滤系统：配置初效+中效+高效三级过滤，满足十万级洁净参数，3分；缺少高效过滤得1‑2分；无净化过滤配置0分。 3.洁净配套设施：水池、台面等采用304不锈钢，配套手卫生设施齐全，3分；材质不达标或缺少手卫生设施得1‑2分；不满足院感要求0分。 |  | 10
7 | 售后及履约服务承诺 | 8分 | 须提供加盖公章承诺函：1.整体工程质保2年以上、设备质保1年以上，得2分；2.4小时内出具处置方案、6小时到场维修，得2分；3.洁净检测不合格无偿整改、承担复测费用，得2分；4.院感施工管控、竣工资料移交、全过程履约措施齐全，得2分。 |  | 8
8 | 企业综合资质实力 | 6分 |  |  | 6
综合得分 合计 | —— | —— | ——